Załącznik nr. 4

Wykaz materiałów do serwisu i konserwacji dostarczonych przez Wykonawcę

- żarówki, diody  sygnalizacyjne, przewody;

- oleje i smary, peszle do przewodów elektrycznych i inne;

- śruby, nakrętki, wkręty, nity itp.;

- uszczelki do kanałów wentylacyjnych;

- silikony;

- sznur lub teflon do dławnic zaworów;

- gazy techniczne;

- glikol;

- nakrętki i akcesoria  chłodnicze; akcesoria do lutowania;

- farby, rozpuszczalniki;

- filtry do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- paski klinowe;

- pompka skroplin

- łożyska do silników central wentylacyjnych i wentylatorów;

- izolacje do rur i innych elementów chłodniczych, klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych -taśmy, otuliny, maty, taśmy aluminiowe  itp.;

- czynniki  chłodnicze;

- filtr odwadniacz;

- profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania klimatyzacji oraz układów chłodniczych (wraz z kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania);

- inne w/w materiały niezbędne do prawidłowego działania urządzenia;

Wykonawca zobowiązany jest stosować przy przeglądach i obsługach, części i materiały oryginalne lub zamienne, spełniające normy zalecane przez producentów sprzętu.

Materiały oraz części zamienne muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów użycia.

Dostawa, zakup materiałów oraz części wraz z i ich wymianą (tzn. demontaż starych lub zużytych i zamontowanie nowych części) należy do Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania części i podzespołów regenerowanych.

Wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone.

Wykonawca załączy oświadczenie o kompletności wykonanej dokumentacji.

Wszystkie materiały użyte do kontroli i konserwacji, powinny posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

UWAGA:

- W stanowisku laboratoryjnym symulującym przeładunek gazu LPG znajdują się zawory bezpieczeństwa które podlegają badaniu raz w roku.