Załącznik nr. 5a

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI OD II KWARTAŁU 2020

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| BUDYNEK F |  |  |  |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną „CLIMA GOLD” OPTIMA-NW-1-L-WK-Hw/CHf-We-1930/1657 jz. – agregat “MITSUBISHI” PUHZ-P100VKA | Prawa strona pomieszczeń na poz.300 (klatka A) | Pom. F-301a jz. - dach |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną „CLIMA GOLD” OPTIMA-NW-1-L-WK-Hw/CHf-We-1805/1775 jz. – agregat “MITSUBISHI” PUHZ-P100VKA | Lewa strona pomieszczeń na poz.300 (klatka B) | Pom. F-306a jz. - dach |
| BUDYNEK I |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną 3,9 kW „AMBER 1 K-800” | Pom. I-203 | Podwieszona pod sufitem - klatka schodowa |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną „AMBER 1 K-500” | Pom. I-210 | Podwieszona pod sufitem – WC |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną „AMBER 1 K-500” | Pom. I-202 | Podwieszona pod sufitem – I-202 |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą elektryczną „AMBER 1 K-500” | Pom. I-201 | Podwieszona pod sufitem – I-201 |