Załącznik nr. 6

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Uniwersytet Morski w Gdyni                          ul. Jana Pawła II 3 Gdynia obiekt nr. 2

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna „GOLD OPTIMA” NW-1-P-WK-He/CHf/T1-D-850/850 z nagrzewnicą i chłodnicą jz. – „MITSUBISHI” MUZ-GE50VA | Pomieszczenia symulatora Pom. symulatora Mały mostek Mały mostek | Elewacja zewnętrzna budynku (dach) jz. – Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” PLFY P100WBM 2szt. (kasetonowa) jw. – „MITSUBISHI” PLFY P100WBM 1szt. (kasetonowa) jw. – „MITSUBISHI” PLFY P40WBM 1szt. (kasetonowa) jz. – „MITSUBISHI” PUHYP300YHM-A |  | jw. – Pom. symulatora jw. – Mały mostek jw. – Mały mostek jz. – Dach |
|  | jw. – Szafa klimatyzacji precyzyjnej “MITSUBISHI” PSA-RP140GA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140VHA3 | Serwerownia symulatora | jw. – Symulator serwerownia jz. – Dach |
|  | jw. – Szafa klimatyzacji precyzyjnej “MITSUBISHI” PSA-RP140GA jz. – „MITSUBISHI” PUHZ-P140VHA3 | Serwerownia symulatora | jw. – Symulator serwerownia jz. – Dach |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną oraz z chłodnicą „KLIMOR” naw:MCKB7L45-180/5 wyw:MCKB7P45-180/5 jz. – w centrali | Pływalnia (basen) | Maszynownia pod basenem jz. – w centrali |
|  | Centrala z nagrzewnicą wodną „KLIMOR” PCKB-L-M-11,2/2,5 + wentylatory na dachu | Szatnia damska (pływalnia) | Pom. wentylatorowni koło szatni damskiej |
|  | Centrala z nagrzewnicą wodną „KLIMOR” PCKB-L-M-11,2/2,5 + wentylatory na dachu | Szatnia męska (pływalnia) | Pom. wentylatorowni koło szatni męskiej |
|  | Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną i filtrem „SALDA” OTA 315/6000 | Pom. pod pływalnią od nr 1 do 14 | Maszynownia pod basenem |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” AS14 UFADR 1szt. (ścienna) jw. – „FUJITSU” AS18UFAJR 1szt. (ścienna) jw. – „FUJITSU” AS24 UFAJR 1szt. (ścienna) jw. – „FUJITSU” AS12 UFADR 1szt. (ścienna) jz. – VRF „FUJITSU” AJYA54LCLR | Pom. 013 (czytelnia) Sala 012 Ośrodek żeglarski Pom. 017 Pom. 018 | jw. – Pom. 013 jw. – Sala 012 jw. – Pom. 017 jw. – Pom. 018 jz. – Na elewacji budynku (dach) |
|  | Wentylacja nawiewna z nagrzewnicą elektryczną Wentylacja wywiewna | Aula (stara) | naw. oraz wyw. na elewacji budynku |
|  | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” - 40GKX - 3szt. (kasetonowa) jz. – „CARRIER” 38GLS048-9 - 3szt. | Aula (stara) | jw. – Aula (stara) jz. – Na elewacji budynku |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą „KLIMOR” naw:MCK30L-64,5/6 wyw:MCK30P-64,5/5,5 jz. – „CLINT” MHA/K 71 | Aula (nowa) Audytorium 04 | Pom. wentylatorowi 08 jz. – Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” - 6szt. (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” - 1szt. | Aula (nowa) Audytorium 04 | jw. – Audytorium 04 jz. – Dach |
|  | Centrala podwieszona z nagrzewnicą elektryczną (w zabudowie pod sufitem) | Sala 020 | Korytarz sąsiadujący z salą (parter) |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” AUXB 18LALH 1szt. (kasetonowa) jw. – „FUJITSU” ASYA 18LATH 2szt. (ścienna) jw. – „FUJITSU” AUXB 18LALH 1szt. (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” (tabliczka znamionowa nieczytelna) | Pom. P-103 Pom. P-102 Pom. P-1 | jw. – Pom. P-103 jw. – Pom. P-102 jw. – Pom. P-1 jz. – Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” (tabliczka znamionowa nieczytelna) | Sala 121 (Rada Wydziału) | jw. – Sala 121 jz. – Ściana elewacji budynku |
|  | Klimatyzacja: jw. – „MITSUBISHI” SRK 50ZJ-S (ścienna) jz. – „MITSUBISHI” SRC 50ZJ-S | Serwerownia Pom. 02 | jw. – Pom. 02 jz. – na gruncie |
|  | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” (sufitowa) jz. – „CARRIER” (tabliczka znamionowa nieczytelna) | Sala 202 | jw. – Sala. 202 jz. – Dach |
|  | Klimatyzacja: jw. – „TOSHIBA” w suficie podwieszonym kasetonowym (kratka nawiewna) jz. – „TOSHIBA” RAVSM 563AT-E | Sala 212 | jw. – Sala. 212 jz. – Na elewacji budynku II piętro |
|  | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” 40DMC, jednostka kanałowa z systemem dystrybucji świeżego powietrza jz. – „CARRIER” 38YY-02869 | Sala 213 | jw. – Sala. 213 jz. – Na elewacji budynku II piętro |
|  | Klimatyzacja: jw. – „TOSHIBA” (kasetonowa) jz. – „TOSHIBA” RAVSM 803AT-E | Sala 215 | jw. – Sala. 215 jz. – Na elewacji budynku (dach) |
|  | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” 42NQV012S (ścienna) jz. – „CARRIER” 38NYV012S | Sala 215 | jw. – Sala. 215 jz. – Na elewacji budynku (dach) |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” AUYG09LVLA - 2 szt. (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” AOYG18LAC2 – 1szt. | Pom. 314a Mostek 1 (I) Mostek 2 (H) | jw. – Pom. mostek 1 (I) mostek 2 (H) jz. – Na elewacji budynku III piętro |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJITSU” AUYG09LVLA - 2 szt. (kasetonowa) jz. – „FUJITSU” AOYG18LAC2 – 1szt. | Pom. 314a Mostek 3 (G) Mostek 4 (F) | jw. – Pom. mostek 3 (G) mostek 4 (F) jz. – Na elewacji budynku III piętro |
|  | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” (ścienna) jz. – „CARRIER” 38GLN-18A—703EC-40 | Pom. 314 | jw. – Pom. 314 jz. – dach (koło radarów) |
|  | Klimatyzacja: jw. – „CARRIER” 40JX036 (sufitowa) – centrala na kilka pomieszczeń symulatora (kratki nawiewne) jz. – „CARRIER” 38YLS036G9 | Pomieszczenie serwerowni symulatora oraz pom. 314b (4pom.) (symulator) | jw. – Pom. serw. Symulatora jz. – dach (koło radarów) |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna z chłodnicą „OPTIMA-NW-1-L-WP-CHf-D-1040/1040” jz. – MOEA-48HFN1-RRDA | Pomieszczenie symulatora pom. 306 | Dach – koło radarów jz. – dach koło radarów |
|  | Klimatyzacja: jw. – „LG” MS09SQ (ścienna) – 3 szt. jz. – „LG” MU4M27.U43 | Pom. 222,223,224 | jw. – Pom.222,223,224 jz. – dach (ściana elewacji) |
|  | Klimatyzacja: jw. – „LG” MS09SQ (ścienna) – 2 szt. „LG” MS12SQ NBO (ścienna) – 1 szt. jz. – „LG” MU4M27.U43 | Pom. 225,226,227 | jw. – Pom.225,226,227 jz. – dach (ściana elewacji) |
|  | Wentylacja wyciągowa – w pomieszczeniach anemostaty 2 wentylatory wyciągowe | Pom. 132,131,WC,130,221, 221a,222,223,224, 225,226,227 | Wentylator wyciągowy 2 szt. |