Załącznik nr. 8

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Uniwersytet Morski w Gdyni                    obiekt Instytut Morski Gdańsk

| Lp. | Urządzenie | Pomieszczenia obsługiwane | Lokalizacja urządzenia | Adres lokalizacji urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYA 45LA (podsufitowy) jz. – „FUJI” ROA 45LATL | Pom. nr. 4 serwerowni | jw. – pom. nr. 4 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYA 45LA (podsufitowy) jz. – „FUJI” ROA 45LATL | Pom. nr. 4 serwerowni | jw. – pom. nr. 4 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” (podsufitowy) jz. – „FUJI” ROA 45LC | Pom. nr. 4 serwerowni | jw. – pom. nr. 4 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYG 45LRTA (podsufitowy) jz. – „FUJI” ROG 45LETL | Pom. nr. 4 serwerowni | jw. – pom. nr. 4 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYA 36LBT jz. – „FUJI” RYF 36LBT | Pom. nr. 3 serwerowni | jw. – pom. nr. 3 jz. – na ścianie elewacji | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Klimatyzacja: jw. – „FUJI” RYF 18LBT jz. – „FUJI” ROA 18LALL | Pom. nr. 52 | jw. – pom. nr. 52 jz. – balkon | ul. Długi Targ 41/42 Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy „KLIMAWENT” | Pracownie laboratoryjne 3 pom. | Wentylator na ścianie elewacji | ul. Abrahama 1 Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy „VENT-250B” | Korytarz - piwnica | Korytarz - piwnica | ul. Smoluchowskiego 1/3 Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy | Korytarz - parter | Wentylator - dach | ul. Smoluchowskiego 1/3 Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy | Korytarz – piętro (lewa strona) | Wentylator - dach | ul. Smoluchowskiego 1/3 Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy | Korytarz – piętro (prawa strona) | Wentylator - dach | ul. Smoluchowskiego 1/3 Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy kanałowy „HARMANN” ML 100/250 - 3 szt. | Pom. archiwum Pom. mag. | Pom. kompresorowni | ul. Marynarki Polskiej 55E Gdańsk |
|  | Wentylator wyciągowy kanałowy „HARMANN” ML 100/250 - 2 szt. | Pom. socjalne | Pom. socjalne | ul. Marynarki Polskiej 55E Gdańsk |
|  | Wentylator nawiewny kanałowy z nagrzewnicą elektryczną oraz filtrem | Pom. laboratorium 2 Pom. archiwum | Wentylator – korytarz (w suficie podwieszonym) | ul. Marynarki Polskiej 55E Gdańsk |
|  | Klimatyzacja kanałowa jw. – „FUJI”ROG 24LMLA jz. – „FUJI” ROG 24LA | Pom. laboratorium 1 Pom. archiwum | jw. – pom. lab. 1 jz. – na ścianie elewacji | ul. Marynarki Polskiej 55E Gdańsk |