Załącznik nr. 9

Urządzenia chłodnicze powyżej mocy chłodniczej 12 kW:

- Centrala wentylacyjna „VBW” BD-5(50)-L

Agregat: MITSUBISHI PUHY-P450YJM-A

Lokalizacja: Obiekt 1 Bud. B pom. Aula

Moc chłodnicza: 50 kW

Zamontowano: 2018

- Centrala wentylacyjna „SWEGON” GOLD 011FRX

Agregat: MITSIBISHI PUHZ-ZRP200YKA2

Lokalizacja: Obiekt 1 Bud. C pom. C-203a/203b (sala wykładowa)

Moc chłodnicza: 20 kW

Zamontowano: 2018

- Klimatyzacja „MITSUBISHI”

Agregat: MITSUBISHI PUHZ-ZRP125YKA

Lokalizacja: Obiekt 1 Bud. F pom. F-02 (serwerownia)

Moc chłodnicza: 12,5 kW

Zamontowano: 2019

- Klimatyzacja „MITSUBISHI”

Agregat: MITSUBISHI PUHZ-ZRP125YKA

Lokalizacja: Obiekt 1 Bud. F pom. F-02 (serwerownia)

Moc chłodnicza: 12,5 kW

Zamontowano: 2019

- Klimatyzacja „LG”

LG MU4M27.U43

Lokalizacja: Obiekt 2 pom. 222, 223, 224 (biura)

Moc chłodnicza: 16,2 kW

Uruchomiono: 2018

- Klimatyzacja „LG”

Agregat: LG MU4M27.U43

Lokalizacja: Obiekt 2 pom. 225, 226, 227 (biura)

Moc chłodnicza: 16,2 kW

Uruchomiono: 2018

- Centrala wentylacyjna „OPTIMA-NW-1-L-WP-CHf-D-1040/1040”

Agregat: MDV MOEA-48HFN1-RRDA

Lokalizacja: Obiekt 2 pom. 306 (symulator)

Moc chłodnicza: 16,4 kW

Zamontowano: 2018