Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-61/A/19	 Częstochowa dnia: 2019-12-05

RK-867/19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ , zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa akcelerometrów do systemu analizy drgań dla  Wydziału Budownictwa  Politechniki Częstochowskiej:

Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

„W Specyfikacji technicznej Akcelerometru jednoosiowego Zamawiający wymaga:

Złącze 1 pionowe, gwint calowy ¼-28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie akcelerometru jednoosiowego, którego złącze będzie miało gwint calowy 10-32?”

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie akcelerometru jednoosiowego, którego złącze będzie miało gwint calowy 10-32.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.12.2019r. do godz. 11:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 17.12.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski