Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo:914/19

ZP/RB-25/19	 Częstochowa dnia: 2019-12-17

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Według udostępnionej dokumentacji w zakres robót elektrycznych wchodzi tylko wymiana opraw oświetleniowych, łączników oraz gniazd 230V. Proszę o potwierdzenie, że zakresem zamówienia nie objęto wymianę przewodów oraz tablic bezpiecznikowych.

2. Czy istniejąca instalacja elektryczna spełnia aktualne wymagania ochrony przeciwporażeniowej (przewody z żyłą PE, zabezpieczenia RCD w tablicy) ? Po wykonaniu robót konieczne będzie  wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Potwierdzam, że zakresem zamówienia nie objęto wymianę przewodów oraz tablic bezpiecznikowych.

Ad.2 Istniejąca instalacja elektryczna posiada aktualne badania ochrony przeciwporażeniowej- Protokół z pomiarów ochronnych RAP-45-2016 ( 26.09.2016-26.09.2021 ).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski