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Bielsk Podlaski 19.12.2019 r.

ZP.261.29.2019
Do wszystkich uczestników postępowania na
Wyposażenie budynku Z na potrzeby prowadzenia 
działalności leczniczej w zakresie opieki długoterminowej, 
chorób zakaźnych i onkologicznych w trybie przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 221.000 euro

Odpowiedzi na zapytania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia:

1. Dotyczy pakietu nr 3 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z orurowaniem wykonanym z stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Dotyczy OPZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory laminarnej bez panelu frontowego ze stali nierdzewnej służącego do zamknięcia jej na czas przeprowadzenia sterylizacji? Zamiast tego komora będzie wyposażona w okno frontowe, wykonane ze szkła odpornego na promieniowanie lampy UV, z możliwością całkowitego opuszczenia szyby na czas sterylizacji. Takie rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze dla użytkownika. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Dotyczy punktu 3.12 ppkt. 4 SIWZ - Zamawiający postawił wymóg, że oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym. Według naszej wiedzy komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego nie podlega pod ustawę z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. Oferowane przez nas urządzenie posiada natomiast Certyfikat CE oraz spełnia normy EN-12469 i DIN 12980, określające kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej oraz komór przeznaczonych do pracy z substancjami cytotoksycznymi. Wobec powyższego Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z opisaną w SIWZ funkcjonalnością, dopuszczoną do obrotu na terenie Polski na podstawie deklaracji CE oraz posiadającą certyfikaty zgodności z normami EN 12469 oraz DIN 12980?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Dotyczy punktu 16.1 SIWZ - Czy ze względu na okres świąteczny oraz między-świąteczny Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert na 07.01.2020?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w dniu 17.12.2019 r. przedłużył termin składania ofert na dzień 07.01.2020 r.
5. Dotyczy Zał. nr 5- Wzór Umowy § 1. punkt 10 - Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z komorą laminarną atestu higienicznego. Dokument ten nie wchodzi nigdy w skład dokumentacji dostarczanej wraz z komorą laminarną. Urządzenie spełnia normy EN-12469 oraz DIN 12980, co poświadcza, iż zapewnia ono całkowitą sterylność przestrzeni roboczej oraz jest przeznaczone do pracy z cytostatykami.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia atestu higienicznego.
6. Dotyczy Zał. nr 5 - Wzór Umowy § 5. punkt 10 - Czy Zamawiający zgodzi się, aby czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów wynosił do 21 dni roboczych zamiast do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Dotyczy Zał. nr 5 - Wzór Umowy, § 5 punkt 12 - Zamawiający wskazał, iż „Na czas awarii dłuższej niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy…” Czy Zamawiający może odstąpić od tego wymogu? Komora laminarna wyspecyfikowana przez Zamawiającego jest urządzeniem wielkogabarytowym, produkowanym na zamówienie, dlatego dostawa sprzętu zastępczego nie jest w tym przypadku możliwa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający skreśla w § 5 punkt 12.
8. Dotyczy SIWZ - Prosimy o dokładne określenie drogi do miejsca docelowego dla komory laminarnej. Na którym piętrze będzie stała komora? Czy konieczne będzie wnoszenie urządzenia po schodach w obrębie budynku?

Odpowiedź: Komora będzie umiejscowiona na parterze, droga bezkolizyjna, odpowiednia szerokość drzwi i korytarza.
9. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1, 3, 4, 5, 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych 
Odpowiedź: Zamawiający z zadania nr 2 wydziela poz. 7-15 i tworzy osobne zadanie nr 7, w załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 7.
10. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści szafę szatniową o wymiarach 90x50x219. Reszta parametrów bez zmian 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Dotyczy zadania nr 2 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści kozetkę z zagłówkiem regulowanym w zakresie ±40 i dopuszczalnym obciążeniu 180 kg. Reszta parametrów bez zmian 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
12. Dotyczy zadania nr 2 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści szafkę kartotekową o wymiarach 128x41,5x63. Reszta parametrów bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1-6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych 
Odpowiedź: Zamawiający z zadania nr 2 wydziela poz. 7-15 i tworzy osobne zadanie nr 7, w załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 7.
14. Dotyczy zadania nr 2 poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli szafkę przyłóżkową? 
Odpowiedź: Tak, chodzi o szafkę przyłóżkową.
15. Dotyczy zadania nr 2 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 43x43x80. Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego odpowiedziami na zapytania należy zamieścić odpowiednią adnotację.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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