Pokrzywnica dnia: 2019-12-19

Pismo: RI.271.1.13.2019

Do wykonawców, którzy zwrócili się

z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamieszczenia na stronie internetowej

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń i dla Powiatu Pułtuskiego w ramach Projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”.

Zamawiający, Gmina Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, informuje, iż w dniu 16.12.2019 wpłynęły do zamawiającego drogą elektroniczną pytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: „Dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń i dla Powiatu Pułtuskiego w ramach Projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”.

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Treść pytań i odpowiedzi przedstawia się następująco :

Pytanie 46 z dnia 16.12.2019:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla Gminy Pokrzywnica, określił, że wymaga aby powierzchnia pojedynczego kolektora słonecznego była nie mniejsza niż 2,6 m2. Ponieważ Zamawiający określił minimalną powierzchnię czynną kolektora oraz podał minimalną moc urządzenia, nie jasnym jest dodatkowe ograniczanie możliwości zastosowania wydajniejszych urządzeń poprzez podanie minimalnej powierzchni brutto. Wnosimy o wykreślenie parametru minimalna powierzchnia brutto kolektora słonecznego min 2,6m2, ponieważ wymóg ten ogranicza możliwość zastosowania urządzeń sprawniejszych, o wyższej mocy niż ta podana jako minimalna w OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i rezygnuje z wymagania parametru „powierzchnia brutto pojedynczego kolektora - 2,60 m2” w przypadku kolektorów dla Gminy Pokrzywnica.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

nieprowadząca do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Rozdział 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Przed zmianą jest:

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w punkcie 7 SIWZ, w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku, do godziny 13.00.

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, piętro, sala konferencyjna, w dniu: 10 stycznia 2020 roku, o godzinie 14:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie Ofert/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Po zmianie przyjmuje brzmienie:

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w punkcie 7 SIWZ, w terminie do dnia 14 stycznia 2020 roku, do godziny 13.00.

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, piętro, sala konferencyjna, w dniu: 14 stycznia 2020 roku, o godzinie 14:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie Ofert/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający informuje, że w związku z korektą oczywistej omyłki numeru referencyjnego zamówienia dokonuje się modyfikacji wszystkich załączników SIWZ w zakresie korekty numeru referencyjnego.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiana stanowią integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) dokonuje sprostowania w treści ogłoszenia oczywistej omyłki w numerze  referencyjnym ogłoszenia:

Numer przed zmianą: RI.272.1.13.2019

Numer po zmianie: RI.271.1.13.2019

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a w związku z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) dokonał jedynie zmiany terminu składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wójt Gminy

/-/ Adam Dariusz Rachuba