OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 7
Konserwacja  i przegląd okresowy instalacji oddymiania pożarowego w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej
Przedmiotem konserwacji są następujące urządzenia:

- klapa dymowa DYMKLAP o wymiarach 2400x1400 z mechanizmem otwierania – zestaw silników –

  elektrycznych typu  ZA 101/1000 – BSY- Set – 2 szt.
- kurtyna przeciwpożarowa automatyczna Martach – 1 szt.
- Okno oddymiające o wymiarach 1050x1650 z mechanizmem otwierania – siłownik elektryczny typu

  ZA 31/800 – 1 szt.
- centrala oddymiania RZN 4408M – 1 szt.
- centrala oddymiania RZN 4404K – 1 szt.

Zakres czynności konserwacyjnych i przeglądów wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmuje:

1.Całodobowy serwis urządzeń i przyjmowanie zgłoszeń o awariach

 -  dokonywanie napraw wynikłych  z awarii

 -  dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych

2.Konserwację roczną, wykonywaną przez cały rok w zależności od potrzeb, obejmującą:

- konserwację czujek dymu 

- konserwację kurtyny przeciwpożarowej

- konserwację klap dymnych

- konserwację central oddymiania 
3. Konserwację półroczną , polegającą na:

- automatycznym otwarciu klap w klatce głównej – ręczne zadziałanie na przycisk oddymiania i ROP

  oraz aktywowanie czujki dymu

- automatycznym otwarciu okna w klatce bocznej – ręczne zadziałanie na przycisk oddymiania i ROP

  oraz aktywowanie czujki dymu

- sprawdzenie sprawności działania ruchomych elementów klapy i okna – zamków, konsoli i siłowników

- sprawdzenie sprawności i poprawności działania drzwi i okien napowietrzających

- konserwacja central oddymiania

- sprawdzenie sprawności i poprawności działania drzwi i okien napowietrzających

- konserwacja central oddymiania

- kontrola układów zasilania awaryjnego

- sprawdzenie współdziałania central oddymiania z centralą automatycznej sygnalizacji pożaru

Ponadto zadanie obejmuje:

1. Zabezpieczanie dostaw elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw

    elementów usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego (rozliczenie odrębnym zleceniem)
Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie 

z Polską Normą, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych  i opisanych powyżej instalacji.

Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektu Biblioteki Głównej jest przedstawienie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji powyżej opisanej instalacji przeciwpożarowej.
