OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 8
Przegląd i konserwacja urządzeń alarmowych oraz systemu oddymiania  w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki: al. Armii Krajowej 21, ul Dąbrowskiego 69, Dąbrowskiego 73.

Wykaz urządzeń alarmowych  ul Dąbrowskiego 73  

1. Centrala alarmowa  Satel  Integra 64

1 szt.

2. Zasilacz buforowy z akumulatorem 7Ah

2szt.

3. Akumulator 17 Ah



2szt.

4. Czujnik ruchu Satel Graphite

              4 szt.

5. Czujnik zalania Satel



3 szt.

6. Czujnik  dymu Satel



3 szt.

7. Czujnik magnetyczny 



10 szt.

8. Czujnik temperatury Satel 


3 szt.

9. Moduł rozszerzeń  ca64i


2 szt.

10. Klawiatura strefowa z czytnikiem kart

3 szt.

11. Manipulator LCD



1 szt.

12. Moduł komunikacji ETHM


1 szt.

13. Moduł komunikacji GSM Ropam Basic

1 szt.

Wykaz  urządzeń  alarmowych  ul. Dąbrowskiego 69 (Sala Info)

1. Centrala  CA-10 Satel                                           1szt.  

2. Sygnał zewnętrzny                                               1szt.

3. Sygnał  wewnętrzny                                             1szt.

4. Czujnik PIR



          4szt.

5. Klawiatura LCD



          1szt.


Wykaz urządzeń alarmowych al. Armii Krajowej 21

1. Centrala Satel Integra 64                                      1szt.

2. Czujniki dymu i temp.  ( na 4kondygnacjach)   6szt.

3. Czujnik PIR    ( na 4kondygnacjach)                    6szt.

4. Czujnik zalania  ( na 4kondygnacjach)               6szt. 

Zakres prac w trakcie przeglądu i konserwacji , które należy wykonać  co 2 m-ce (najpóźniej do końca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, grudnia:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia, zamocowania oraz czyszczenie urządzeń ,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami połączeń giętkich, zasilaczy  i akumulatorów,

- sprawdzenie centrali i jej obsługi,

-  sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń transmisji alarmu  oraz stanu gotowości do pracy systemu alarmowego,

- sprawdzenie poprawności działania systemów,

- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci, 

- sporządzenie protokołu z przeglądu w formie załącznika do faktury VAT.

W ofercie należy  doliczyć koszty materiałów eksploatacyjnych tj.  akumulator żelowy 12V 2,2Ah 2szt., akumulator żelowy 12V 7Ah 2szt.

Przegląd i konserwacja  centrali i klap odymiających w budynku Wydziału Inżynierii  Mechanicznej i Informatyki

Wykaz urządzeń instalacji oddymiania  ul. Dąbrowskiego 73 (klatka schodowa Paw. E, sala A0):

1. Centrala    D+H RZN 4108 (klatka schodowa)                                         1szt.

2. Centrala    D+H RZN 4404 (sala A0)                                                           1szt.

3. Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (klatka schodowa )              2szt.

4. Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (sala A0 )                               2szt.

5. Włączniki klap (klatka schodowa  )                                                           2szt.

6. Włączniki klap (sala A0 )                                                                             2szt.

7. Akumulator 1,2 Ah/12V                                                                              4szt.     

Wykaz urządzeń instalacji oddymiania  ul. Dąbrowskiego 73 (Seg.  F i G):

1. Centrala oddymiająca 
AFG 2004 


3 szt.

2. Akumulator  5Ah/12V




6 szt.

3. Czujnik dymu OSD 23




6 szt.

4. Ręczny przycisk oddymiania 



9 szt.

5. Przycisk przewietrzania PP-40



3 szt.


Al. Armii Krajowej 21 (klatka schodowa lewa i prawa)

1. Centrala    D+H RZN 4408 K (klatka schodowa lewa i prawa)                                     2szt.

2. Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (klatka schodowa lewa i prawa )             2szt.

3. Automat do otwierania drzwi






 2szt.

4. Włączniki klap (klatka schodowa  lewa i prawa )                                                          8szt.

5. Czujnik dymu                                                   




 8szt.

6. Akumulator 1,2 Ah/12V                                                                                                     4szt.

Zakres prac w trakcie przeglądu i konserwacji , które należy wykonać  4 razy w ciągu trwania umowy (co 6 m-cy czerwiec  i grudzień):

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia, zamocowania oraz czyszczenie urządzeń ,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami połączeń giętkich, zasilaczy  i akumulatorów,

- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci, 

- sprawdzenie centrali i włączników klap,

- sprawdzenie poprawności działania systemu (wykonanie próby otwarcia klap i drzwi). 

- sporządzenie protokołu z przeglądu w formie załącznika do faktury VAT.

W ofercie należy  doliczyć koszty materiałów eksploatacyjnych tj.  akumulator żelowy 12V 2,2Ah 2szt., akumulator żelowy 12V 7Ah 2szt., akumulator żelowy 5Ah 4szt., akumulator żelowy 17Ah-1szt.

