**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**ul. Juraszów 7/19**

**60-479 Poznań**

**Pismo: SZW/DZP/79/2019** Poznań dnia: 2019-12-30

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-12-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Przeglądy techniczne i naprawy aparatu angiograficznego firmy Philips**,

1. dot. załącznika nr 5 do SIWZ tj. wzoru umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: "Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §……umowy." Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odpowiedź: Nie.**

2. dot. załącznika nr 5 do SIWZ tj. wzoru umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź: Nie.**

3. dot. załącznika nr 5 do SIWZ tj. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

**Odpowiedź: Nie.**

4. dot. załącznika nr 5 do SIWZ tj. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (2).

(2) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

**Odpowiedź: Nie.**

5. Dotyczy SIWZ pkt 3 Przedmiot zamówienia oraz wzoru umowy , §1 oraz §2 pkt 2

Zamawiający określił Przedmiot Umowy jako : przeglądy techniczne, diagnostyka, naprawy (w tym zdalne) łącznie z wymianą uszkodzonej lampy rtg, detektora cyfrowego i wszystkich uszkodzonych części i podzespołów, modyfikacje oprogramowania i kalibracje - aparatu angiograficznego firmy Philips - zgodnie z wymogami producenta zawartymi w instrukcji. Jednocześnie, w §2 pkt 2 Wzoru umowy Zamawiający opisuje procedurę naprawy wymagającej wymiany części zamiennej tak, jakby części nie zawierały się w Przedmiocie Zamówienia, a były wyceniane osobno, a cena musiała być osobno akceptowana przez Zamawiającego przy każdej naprawie.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie- czy Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na pełną opiekę serwisową zawierającą już przeglądy, diagnostykę, naprawy wraz z wymianą części (również lampy RTG), modyfikacje oprogramowania, kalibracje etc. Czy też Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na same przeglądy, a wszystkie pozostałe usługi (naprawy, diagnostyka, części) będą wyceniane osobno i przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji? Pragniemy zauważyć, że druga wersja może implikować znaczne opóźnienia ze względu na konieczność przygotowania oferty, oczekiwania na jej zaakceptowanie i przesłania informacji o akceptacji do Wykonawcy. W przypadku gdy diagnostyka byłaby każdorazowo wyceniana i poddana akceptacji Zamawiającego zwracamy również uwagę na parametr punktowany Czas reakcji Wykonawcy liczony od zgłoszenia naprawy do czasu wykonania diagnostyki uszkodzenia, gdzie na czas wykonania diagnostyki będzie wpływać czas zaakceptowania jej kosztów przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje oferty na pełną opiekę serwisową zawierającą już przeglądy, diagnostykę, naprawy wraz z wymianą części (również lampy RTG), modyfikacje oprogramowania, kalibracje etc.**

6. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ tj. wzoru umowy, §3 b

Prosimy o potwierdzenie, że na potwierdzenie przeszkolenia w zakresie konserwacji i serwisu sprzętu objętego umową Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia tego przeszkolenia aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta Sprzętu. Niestety, funkcjonują na rynku firmy posługujące się fałszywymi certyfikatami, a brak przeszkolenia wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów, obsługi, jak i samego urządzenia.

**Odpowiedź: Tak.**

7. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ tj. wzoru umowy, §3 d

Zamawiający wymaga zapewnienia urządzenie/-a zastępczego na czas trwania przeglądu oraz naprawy. Zwracamy się z prośbą o sprostowanie- czy Zamawiający nie popełnił omyłki określając wymaganie w ten sposób? Specyfika urządzenia oraz pracowni Kardiologii Inwazyjnej nie pozwala na krótkoterminowe zastosowanie urządzenia zastępczego. Prosimy o wykreślenie pkt d.

**Odpowiedź: Nie.**

8. Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ (Formularz cenowy)

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie- jakiej informacji (wartości) Zamawiający oczekuje w kolumnie nr 5 formularza? Wykonawca winien wypełnić tę kolumnę zatytułowaną: "Cena jednostkowa netto w zł/ za wykonanie przeglądu, diagnostyki itd.". Informujemy, że koszt wykonania przeglądu różni się od kosztu wykonania diagnostyki, przy czym diagnostyka też jest różnie wyceniana w zależności od rodzaju i skomplikowania usterki. Pragniemy zauważyć, że pełna opieka serwisowa aparatu , która jest przedmiotem zamówienia zawiera już w sobie koszty zarówno przeglądów jak i wykonywania wszelkich diagnostyk i napraw wraz z dojazdami. Z tego powodu kwoty za 1 roboczogodzinę oraz dojazd serwisanta (podane również w §7 pkt 4 wzoru umowy) należy również traktować informacyjnie gdyż koszty te zawierają się w pełnej obsłudze serwisowej.

Czy zatem Zamawiający miał na myśli całą kwotę oferty (36 miesięcy pełnej opieki serwisowej wraz z częściami, lampą RTG i detektorem), którą należy wpisać w kolumnie nr 5?

**Odpowiedź: Tak – całą kwotę.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.