Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

Pismo: SZW/DZP/86/2019	 Poznań dnia: 2019-12-31

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19.12.2019 r. i 20.12.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej,

Pytanie do tego pakietu nr 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie wyceny ilości asortymentu 99 lub 102sztuki ze względu na sposób pakowania 3sztuki prowadników w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 1 Dotyczy zadania 4:

Prosimy o dopuszczenie Y-konektorów z podwójną zastawką o płynnej regulacji zacisku, umożliwiające łatwe wprowadzenia przyrządu do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki (zgodnie z SIWZ). Średnica zastawki umożliwia wprowadzenia cewnika do wnętrza naczynia w rozmiarach od 0F- 8F z zachowaną możliwością regulacji siły lub całkowitym blokowaniem. Odgałęzienie boczne posiada wbudowany przedłużacz i kranik, MOŻLIWA PRACA W POZYCJI OTWARTEJ/ ZAKMNIĘTEJ I PÓŁOTWARTEJ (Zgodnie z SIWZ).

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Dotyczy zadania 4:

Prosimy o wyrażenie zgody na y-konektor SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WYMOGI siwz kompatybilny z urządzeniami do 11Fr (wymagane do 9Fr) - dodatkowa korzyść.

Odpowiedź: Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem