## Arkusz1
Zestawienie materiałów najczęściej używanych do naprawy - Załącznik nr 1B
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto
1 | Pompa obiegowa do ciepła technologicznego min. ciśnienie pracy: 9 bar (0,9 Mpa), wysokość podnoszenia min. do 5,0 m, | 1 szt | 10 |  | 23%
2 | Stycznik 10A wraz z montażem | 1 szt | 10 |  | 23%
3 | Stycznik 15A wraz z montażem | 1 szt | 10 |  | 23%
4 | Czynnik chłodniczy R410A wraz z napełnieniem | 1 kg | 200 |  | 23%
5 | Czynnik chłodniczy R407C wraz z napełnieniem | 1 kg | 150 |  | 23%
6 | Czynnik chłodniczy R32 wraz z napełnieniem | 1 kg | 50 |  | 23%
7 | Pas klinowy o dł. do 100 cm wraz z montażem | 1 szt | 25 |  | 23%
8 | Pas klinowy o dł. od 101 cm do 150 cm wraz z montażem | 1 szt | 25 |  | 23%
9 | Pas klinowy o dł. od 151 cm do 200 cm wraz z montażem | 1 szt | 15 |  | 23%
10 | Wentylator kanałowy 250 W | 1 szt. | 10 |  | 23%
11 | Przepustnica powietrza z siłownikiem do fi 250 | 1 szt. | 10 |  | 23%
12 | Klapa ppoż. REI60 z siłownikiem fi ø 250 mm | 1 szt. | 10 |  | 23%
13 | Klapa ppoz z wyzwalaczem topikowym fi ø 250 mm | 1 szt. | 10 |  | 23%
14 | Wentylator dachowy chemoodporny przeciwwybuchowy do 1000 m3/h | 1 szt. | 10 |  | 23%
15 | Azot wraz z napełnieniem | 1 kg | 50 |  | 23%
16 | Rura do skroplin elastyczna fi 18 wraz z montażem | 1 mb | 30 |  | 23%
17 | Rura do skroplin fi32 x3mm wraz z montażem | 1 mb | 30 |  | 23%
18 | Pompka skroplin do klimatyzacji wraz z montażem min. wys. podnoszenia 6 m | 1 szt | 10 |  | 23%
19 | Filtr kieszeniowy do centrali wentylacyjnej 592x592x520 F-7 wraz z montażem i utylizacją | 1 szt | 50 |  | 23%
20 | Filtr kieszeniowy do centrali wentylacyjnej 592x592x620 F-7 wraz z montażem i utylizacją | 1 szt | 50 |  | 23%
21 | Filtr kasetowy do centrali wentylacyjnej 592x287x96 F-7 wraz z montażem i utylizacją | 1 szt | 50 |  | 23%
22 | Filtr kasetowy do centrali wentylacyjnej 392x392x100 G-4 wraz z montażem i utylizacją | 1 szt | 50 |  | 23%
23 | Taśma izolacyjna do łączenia izolacji, 50mm x 3 mm, np..typu Armaflex wraz z montażem | 1 szt | 20 |  | 23%
24 | Taśma PCV 0,5 x 50mm wraz z montażem | 1 szt | 20 |  | 23%
25 | Rura chłodnicza miedziana fi 6 wraz z montażem | 1 mb | 80 |  | 23%
26 | Rura chłodnicza miedziana fi 10 wraz z montażem | 1 mb | 25 |  | 23%
27 | Rura chłodnicza miedziana fi 12 wraz z montażem | 1 mb | 30 |  | 23%
28 | Rura chłodnicza miedziana fi 15 wraz z montażem | 1 mb | 30 |  | 23%
29 | Rura chłodnicza miedziana fi 18 wraz z montażem | 1 mb | 20 |  | 23%
30 | Rura chłodnicza miedziana fi 22 wraz z montażem | 1 mb | 20 |  | 23%
31 | Olej do sprężarek chłodniczych wraz z wymianą | 1 l | 10 |  | 23%
32 | Roztwór 35% glikolu wraz z napełnieniem | 1 kg | 500 |  | 23%
33 | Kanałowy czujnik PT1000(pomiar temperatury) wraz z montażem | 1 szt | 10 |  | 23%
34 | Regulator ciśnienia skraplania wraz z montażem | 1 szt | 10 |  | 23%
35 | Sprężarka klimatyzatora split do 4 kW wraz z montażem | 1 szt | 5 |  | 23%
36 | Izolacja profesjonalna, kauczukowa, antybakteryjna, np.typu Armaflex fi 8 mm gr. 13mm wraz z montażem | 1 mb | 70 |  | 23%
37 | Izolacja profesjonalna, kauczukowa, antybakteryjna,np.typu Armaflex fi 10 mm gr. 13 mm wraz z montażem | 1 mb | 70 |  | 23%
38 | Izolacja profesjonalna, kauczukowa, antybakteryjna,np. typu Armaflex fi 15 mm gr. 13 mm wraz z montażem | 1 mb | 70 |  | 23%
39 | Izolacja profesjonalna, kauczukowa, antybakteryjna,np.typu Armaflex fi 20 mm gr. 13 mm wraz z montażem | 1 mb | 50 |  | 23%
40 | Izolacja profesjonalna, kauczukowa, antybakteryjna,np.typu Armaflex fi 25 mm gr. 13 mm wraz z montażem | 1 mb | 50 |  | 23%
41 | Izolacja profesjonalna, kauczukowa, antybakteryjna,np. typu Armaflex fi 32 mm gr. 13 mm wraz z montażem | 1 mb | 50 |  | 23%
42 | Izolacja profesjonalna, kauczukowa, antybakteryjna,np.typu Armaflex fi 40 mm gr. 13 mm wraz z montażem | 1 mb | 20 |  | 23%
43 | Izolacja profesjonalna, kauczukowa, antybakteryjna,np.typu Armaflex fi 50 mm gr. 30 mm wraz z montażem | 1 mb | 20 |  | 23%
44 | Izolacja profesjonalna, kauczukowa, antybakteryjna,np.typu Armaflex fi 65 mm gr. 30 mm wraz z montażem | 1 mb | 20 |  | 23%
45 | Uniwersalny środek do czyszczenia parowników, skraplaczy wraz z czyszczeniem | 1 l | 20 |  | 23%
46 | Wsporniki skraplacza klimatyzatora Split wraz z montażem | 1 kpl | 10 |  | 23%
47 | Taśma aluminiowa z klejem kauczukowym 75mm x 50m wraz z montażem | 1 szt | 10 |  | 23%
48 | Mata lamelowa z wełny mineralnej - samoprzylepna gr 20 mm wraz z montażem | m2 | 30 |  | 23%
49 | Mata lamelowa z wełny mineralnej - samoprzylepna gr 30 mm wraz z montażem | m2 | 30 |  | 23%
50 | Mata lamelowa z wełny mineralnej - samoprzylepna gr 40 mm wraz z montażem | m2 | 30 |  | 23%
51 | Mata lamelowa z wełny mineralnej - samoprzylepna gr 50 mm wraz z montażem | m2 | 30 |  | 23%
52 | Włóknina filtracyjna G4 wraz z montażem i utylizacją | m2 | 30 |  | 23%
53 | Włóknina filtracyjna F5 wraz z montażem i utylizacją | m2 | 30 |  | 23%
54 | Włóknina filtracyjna F7 wraz z montażem i utylizacją | m2 | 30 |  | 23%
55 | Ilość roboczogodzin | godzin | 1920 | * cena roboczogodziny netto z narzutami ………………..* | 23%
56 | RAZEM