Wydział (komórka) prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Bogdan Pacek

Dane kontaktowe: tel. 12 639 23 43, mail: bzp@myslenice.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie nr: BZP/271/2/2020, prowadzone jest w oparciu o Wniosek o wszczęcie postępowania nr: 4/2020

- Nazwa postępowania: Dostawa oczyszczaczy powietrza

- Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 32 szt. oczyszczaczy powietrza dla jednostek oświatowych Gminy Myślenice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niemniejszego Zaproszenia.

- Warunki stawiane Wykonawcom: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków podmiotowych. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji minimum 24 miesiące, oraz termin realizacji do 2 dni od dnia podpisania umowy.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia

- Miejsce i termin składania oraz forma oferty i sposób jej przygotowania: Oferty należy składać w postaci elektronicznej na adres e mail: bzp@myslenice.pl  w terminie do dnia 13.01.2020 do godziny 10:00.

Wykonawca może przesłać ofertę w formie szyfrowanego pliku PDF. W takim przypadku bezpośrednio po upływie terminu składania ofert tj. w czasie pomiędzy godziną 10:00 a 10:30 zobowiązany jest przesłać na w/w adres email hasło do odszyfrowania pliku oferty. Nieprzesłanie hasła w ustalonym terminie lub przesłanie hasła błędnego, uniemożliwiającego otwarcie pliku oferty może skutkować odrzuceniem oferty.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

- Kryteria jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty: 
Cena 60% (sposób oceny – niższa cena=wyższa ocena), 
Gwarancja 20%, (sposób oceny – dłuższa gwarancja=wyższa ocena)
Koszt oryginalnych materiałów eksploatacyjnych 20% (sposób oceny – niższy koszt=wyższa ocena)

- Umowa: z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

- Zamawiający przed ostatecznym wyborem oferty nie zamierza przeprowadzać dodatkowych negocjacji.

- Klauzula informacyjna RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

- inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Krzysztof Dybeł, kontakt: adres e-mail: iod@myslenice.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach niniejszego postępowania;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

-	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

-	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

-	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

-	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienia:

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z jej treścią oraz nie może naruszać integralności notatki z postępowania oraz jej załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

opis przedmiotu zamówienia,  formularz oferty, wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik 1)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oczyszczaczy powietrza do jednostek oświatowych (przedszkola) Gminy Myślenice.

- PARAMETRY TECHNICZNE

- W ramach zamówienia podstawowego wykonawca powinien dostarczyć jeden model 32 sztuki oczyszczaczy powietrza.

- Każde z dostarczonych urządzeń musi spełniać poniższe wymagania:

(faktyczne parametry dostarczanych urządzeń będą zgodne z ofertą wykonawcy)

- Wydajność przepływu powietrza przez oczyszczacz powietrza [m3/h]: minimum 350 m3/h;

- Urządzenie musi posiadać zdolność przepływu czystego powietrza przez oczyszczacz powietrza na poziomie minimum 330 m3/h dla pyłów lub posiadać określony parametr CADR [m3/h]  (Clean Air Delivery Rate) zgodnie z normą ANSI -/AHAM-AC-1 „Standard Method for Measuring Performance of Portable Household Electric Cord-Connected Room Air Cleaner” Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego (Association of Home Appliance Manugacturers – AHAM)” lub  zgodnie z normą GB/T 18801-2015, GB/T 18801-2008 GB/T 18801 - minimum 330 m3/h dla pyłów;

- Filtry: urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 3 filtry:

  - filtr wstępny na początku,

  - filtr z węglem aktywnym,

  - filtr EPA: klasy E11 lub klasy E12 lub filtr HEPA klasy H13 lub wyższej zgodnie z następującymi normami:

PN-EN 1822-1:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA).      Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie”,

PN-EN 1822-2:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek”,

PN-EN 1822-3:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA).

Część 3: Badanie płaskiego materiału filtracyjnego”,

PN-EN 1822-4:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA).

Część 4: Określanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania)”,

PN-EN 1822-5:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA).

Część 5: Określanie skuteczności filtru”.

Filtr EPA/HEPA musi być zbudowany z polipropylenu lub szkła spiekanego.

- Filtr z węglem aktywnym i filtr EPA/HEPA mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Oczyszczacz powietrza może być wyposażony w dodatkowe filtry.

- Poziom hałasu: oczyszczacz powietrza musi spełniać warunek, że przynajmniej na jednym trybie pracy poziom głośności nie przekracza 35 dB;

- Moc: maksymalny pobór mocy przez urządzenie: 100 W;

- Zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz, wtyczka europejska – typ C,E lub F;

- Tryb pracy: automatyczny działający w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków. W przypadku, gdy tryb automatyczny nie zapewnia pracy urządzenia z maksymalnym poziomem głośności do 35 dB, urządzenie musi mieć możliwość manualnego ustawienia trybu pracy o poziomie głośności nie przekraczającym 35dB;

- Wskaźnik konieczności wymiany filtra: urządzenie musi być wyposażone w sygnalizację konieczności wymiany filtra EPA lub HEPA;

- Inne funkcje: urządzenie nie może być wyposażone w funkcję jonizacji powietrza i lampę UV.

- Nawilżacz powietrza: urządzenie nie może być wyposażone w funkcję nawilżania powietrza;

- System montażu: wolnostojący;

- Urządzenie musi posiadać blokadę rodzicielską polegającą na blokadzie wszystkich przycisków w panelu sterującym urządzenia;

- Urządzenie musi być oznakowane znakiem CE europejskim a nie CE oznaczającym China Export;

- Dostarczone przez Wykonawcę oczyszczacze powietrza muszą zawierać oryginalny komplet filtrów i wszystkie niezbędne elementy konieczne do natychmiastowego uruchomienia urządzeń.

- INSTRUKCJA

- Urządzenie powinno posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim.

- Wykonawca może przygotować również filmik instruktażowy w języku polskim, przedstawiający dokładną instrukcję i wszystkie ważne aspekty korzystania z oczyszczacza powietrza.

- Filmik instruktażowy powinien zawierać następujące informacje: opis urządzenia: budowa, funkcje, wymagania w stosunku do umiejscowienia urządzenia w pomieszczeniu, instalacja filtrów w urządzeniu, obsługa urządzenia, czyszczenie i konserwacja, wymiana filtrów, utylizacja filtrów. Czas trwania filmiku nie może przekroczyć 15 minut.

- Wykonawca zamieści filmik instruktażowy na płycie CD lub na dowolnej ogólnodostępnej stronie internetowej z podaniem linka z możliwością dostępu.

- WARUNKI DOSTAWY

Wykonawca dostarczy 32 sztuk oczyszczaczy powietrza na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice  w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.

- GWARANCJA

- Wykonawca udzieli gwarancji oraz wsparcia technicznego producentów na dostarczone urządzenia oraz na wszystkie dostarczone Materiały będące przedmiotem umowy na okres co najmniej 24 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Faktyczny termin będzie zgodny z ofertą wykonawcy.

- Biorąc pod uwagę, że oczyszczacze powietrza zakupione przez Zamawiającego zostaną przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy, warunki gwarancji nie mogą przewidywać żądania okazania dowodu zakupu (kopii lub oryginału) przez wykonującego uprawnienia z gwarancji (tzn. obdarowaną jednostkę Gminy). Warunki gwarancji nie mogą także przewidywać, że wykonującym uprawnienia z gwarancji musi być osoba, która zakupiła produkt. Dokument gwarancyjny powinien być wystawiony na okaziciela.

- Każdy oczyszczacz powietrza powinien posiadać numer seryjny lub hologram lub inne trwałe oznaczenie w celu rozpoznania urządzenia podlegającego gwarancji.

- Warunki gwarancji nie będą przewidywać możliwości zwrotu zapłaconej ceny.

- Wykonawca zapewni dostępność sprzedaży akcesoriów do zaoferowanych oczyszczaczy powietrza, w tym zestawu filtrów wymiennych przez cały okres gwarancji. Wykonawca zagwarantuje dystrybucję zestawów filtrów na terenie Małopolski dla jednostek wyposażonych w zakupione urządzenia. Koszt zakupu jednego kompletu filtrów do zaoferowanego oczyszczacza powietrza przez cały okres gwarancji nie może przekroczyć 25% wartości urządzenia.

- SERWIS

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy lub wymiany gwarancyjnej przedmiotu zamówienia w przypadku uszkodzeń sprzętu podlegających gwarancji.

- Naprawa oczyszczaczy powietrza będzie dokonywana przez upoważnionych specjalistów Wykonawcy – w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy w trybie „door-to-door”. Wszystkie koszty naprawy i transportu pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki i przekazania naprawionego sprzętu do placówki  w terminie 5 dni roboczych od chwili powiadomienia Wykonawcy drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przez Wykonawcę. Czas naprawy może być wydłużony do 14 dni roboczych w przypadku podstawienia sprzętu zastępczego o takich samych parametrach.

- Wykonawca umieści na urządzeniu informacje z danymi teleadresowymi (nr telefonu /adres e-mail) na jakie należy zgłaszać usterki.