Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Znak sprawy: CSKDZP-2375/10/12/01/2019	 Warszawa dnia: 2020-01-17

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą aparatu

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą aparatu, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 7” w pozycji 2 i 3. Zmodyfikowany załącznik otrzymuje nazwę „Aktualny Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 7”

Było:

| 2 | Aparat zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie aparatu. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Aparat dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA. | TAK |  |

Jest:

| 2 | Aparat zapewniający zintegrowaną izolację kwasu nukleinowego, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie aparatu. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Aparat dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji kwasu nukleinowego. | TAK |  |

- Zamawiają dokonuje modyfikacji zapisu paragrafu 12 dla zadania nr 4 we wzorze umowy.

Było:

„Wykonawca na własny koszt, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, dostarczy Aparat wraz z Instrukcją Obsługi w języku polskim, zainstaluje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego”.

Jest:

„Wykonawca na własny koszt, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, dostarczy Aparat wraz z Instrukcją Obsługi w języku polskim, zainstaluje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego.”

Dla zadania nr 6 i 7 zapisy umowy pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej