Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Pismo: CSKDZP-2375/02/12/01/2019/10	 Warszawa dnia: 2020-01-17

Do wszystkich zainteresowanych

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do końca dnia 2020-01-10 do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów radiologicznych,

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

Pytanie nr 5:

Pytanie do pakietu 20 pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści stent nerkowy rozprężany na balonie, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” chromowo-kobaltowy z systemem dostarczania długości 140 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: W zadaniu nr 20, pozycja nr 4 Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

UWAGA! We wzorze oferty, jak Państwo będą tworzyć ofertę, Zamawiający prosi  o dokonanie adnotacji dodatkowej przy końcu wybranej pozycji w opisie przedmiotu Zamówienia w kolorze czerwonym w zakresie dopuszczonych parametrów.

Pytanie nr 6:

Pytanie do Pakietu 14

Czy zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:  Mikrocewnik o długości pracującej 150cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,6F 0,034" prox. oraz 2,3F 0.030" dyst. i średnicy wewnętrznej 0,021”. Mikrocewnik o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej. Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Wewnętrzne światło wykonane z PTFE. Cewnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 14, pozycja nr 9. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

UWAGA! We wzorze oferty, jak Państwo będą tworzyć ofertę, Zamawiający prosi  o dokonanie adnotacji dodatkowej przy końcu wybranej pozycji w opisie przedmiotu Zamówienia w kolorze czerwonym w zakresie dopuszczonych parametrów.

Zamawiający

.