Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/01/P/2020	 Katowice dnia: 2020-01-24

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę wyrobów medycznych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu, tak jak obecnie stosowana w Państwa placówce?

Odp.:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo opisu dot. zastawki upustowej.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą  łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji, tak jak obecnie stosowana w Państwa placówce?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter posiadający odłamywaną zatyczkę.

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego, tak jak obecnie stosowana w Państwa placówce?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pojemnik ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman