Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/01/P/2020	 Katowice dnia: 2020-01-24

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę wyrobów medycznych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 3

- Prosimy o dopuszczenie - Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i  wysoką absorbcję CO2 od 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 - 84 % Ca(OH)2; 2 - 4 % NaOH; 14 - 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu  - 0,66%,  pakowane w 5 litrowe kanistry - 4,15 kg. Okres trwałości min. 4 lata. Trwałość granulatu oraz wysoka absorpcja CO2 zapewnia większą efektywność pracy, bezpieczeństwo oraz minimalizuje koszty.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 wapno sodowane o wyżej wymienionych parametrach z odpowiednim przeliczeniem ilości kanistrów.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman