Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/01/P/2020	 Katowice dnia: 2020-01-24

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 5

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę wyrobów medycznych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworu błękitu trypanu w fiolce o pojemności 0,5ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 roztwór błękitu trypanu w fiolce o pojemności 0,5ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie barwnika do wybarwiania błony granicznej o parametrach: 0,125 mg Brillant Blue G (trifenylometan 0,25g/l) oraz wybarwiania błon nasiatkówkowych oraz ciała szklistego, o gęstości 1,01 kg/l, w szklanej jałowej ampułkostrzykawce o pojemności 2,25 ml zawierającej 0,5 ml roztworu, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Odp.:

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman