Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Pismo: CSKDZP-2375/16/12/01/2019/4	 Warszawa dnia: 2020-01-24

Do wszystkich zainteresowanych

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, do dnia 2020-01-09 do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów ginekologicznych

zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych oraz elektrod kompatybilnych do oksymetru mózgowego INVOS

zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych narzędzi do zamykania naczyń kompatybilnych z generatorem LIGASURE wraz z dzierżawą 3 platform,

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

- Dotyczy: zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów z bezpieczeństwem stosowania popartym certyfikatem CE.

Odp.: Zapisy zgodnie SIWZ

- Dotyczy: zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści taśmę o następujących parametrach:

- Grubość przędzy 0,16mm

- Duży rozmiar porów (porowatość 70%) o zróżnicowanej wielkości (uśredniony wymiar porów 0,38mm2

- Potwierdzony badaniami dopuszczalny poziom substancji  toksycznych pozostałych po procesie sterylizacji EO

- Potwierdzone badaniami parametry  mikrobiologiczne (niska  zawartość endotoksyn)

- Potwierdzona badaniami czystość chemiczna  (na obecność zanieczyszczeń organicznych i niektórych nieorganicznych)

- Nitka mocująca w kolorze niebieskim zapewniająca dobrą widoczność w polu operacyjnym.

- gramatura 64 ÷ 73 g/m2

- grubość siatki 0,54mm

- Wysoka wytrzymałość taśmy na zerwanie (min. 90 N)

- Duża siła wyrywania uchwytów  (min. 35 N)

- Taśma dostosowana do obu technik operacyjnych (TVT, TOT)

- Szerokość 11 mm ±  2

- Długość taśmy (bez uchwytów) – 45 cm

- Długość całkowita taśmy (z uchwytami) -  95 cm

- Opakowanie podwójne (folia papier)

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: zapisów umowy Par. 8 ust. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty i numeru zamówienia na fakturze lub dopuści, aby dane te znajdowały się na dokumencie wydania WZ?

Odp.: Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: zapisów umowy Par. 9 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp.: Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: zapisów umowy Par. 9 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp.: Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: zapisów umowy Par. 9 ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp.: Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: zapisów umowy Par. 9 ust. 1.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 6,25% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: zadania nr 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 15, 16, 21.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: zadania nr 2

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 6.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: zadania nr 4

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Poz. 1 Dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów 5/20 mm, długość całkowita 230 cm; Średnica kanału roboczego min. 2,0 mm oraz dwustronna szczoteczka do czyszczenia gniazd 5/20mm i 12/40mm. Poz. 2 Prowadnik elektrochirurgiczny do kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych, dwukolorowy, z hydrofilną powłoką. Końcówka czarna, prosta i zagięta, atraumatyczna, elastyczna o długości 6 cm. Obrót wokół osi 1:1. Prowadniki o długości 260 cm i 450 cm, średnice 0,025" i 0,035".

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy – zamówienia pilne

Z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w zadaniach nr 7 nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw na cito (nie wymagają dostaw pilnych) ze względu na specyfikę i konieczność  planowania  zabiegu  z wyprzedzeniem, proszę o zmianę we wzorze umowy, że zapis dotyczący zamówień pilnych nie dotyczy zadania nr 7. Zapis umowy w obecnym brzmieniu  jest w sprzeczności z § 5 ust. 2 wzoru umowy oraz punktu 17.1 SIWZ dotyczącego oceny oferty,  ponieważ  termin dostawy jest parametrem ocenianym przez Zamawiającego i daje możliwość  zaoferowania przez Dostawcę dostaw do 4 dni.

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: § 5 ust. 3 wzoru umowy

W celu poprawnego przygotowania oferty z uwględnieniem kryterium “termin dostawy” proszę o informację ile zamówień pilnych  Zamawiający przewiduje w trakcie trwania realizacji umowy. Nasza firma realizowała już umowę  gdzie był ustalony kilkudniowy termin dostawy oraz jednodniowy dla “zamówień pilnych”. W czasie całej realizacji umowy 100% zamówień zostało złożonych jako “zamówienia pilne”.

Odp.: Zamawiający będzie realizował zamówienia pilne zgodnie z zapotrzebowaniem z oddziałów.

- Dotyczy: § 9 ust. 1.2 wzoru umowy – zamówienia pilne

Czy przy realizacji zamówień pilnych w celu miarkowania kar umownych naliczanych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia ponad 24 godziny od zamówienia,  Zamawiający umożliwi dostawę towarów do Szpitala przez 24 godziny na dobę?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: zadania nr 2 – pozycja 9

Czy zamawiający pozwoli zaoferować sondę argonową wielorazową o średnicy 1,5mm i długości 150cm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6:

40 szt. taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm , grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez wplecionej niebieskiej nici?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa, poz. 1, poz. 6

W związku z wejściem w życie  Europejskiego Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych /MDR/ i decyzji firmy Olympus o całkowitym zakończeniu sprzedaży na terenie krajów EU  endoskopowych narzędzi wielorazowych od 1 kwietnia 2020 nie będą one dostępne w sprzedaży a ponieważ asortyment w tej pozycji miałby stanowić asortyment w komisie na okres trwania umowy tj. 8 miesięcy od momentu podpisania umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia tego pakietu oszacowana przez Zamawiającego potrzebna ilość była zakupiona jednorazowo przed końcem marca 2020?

Zgoda na powyższe jest warunkiem przystąpienia do tego pakietu.

Jeżeli odpowiedź Zamawiającego będzie negatywna prosimy o wydzielenie tej pozycji  i stworzenie  odrębnego pakietu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa. Poz. 2

Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów jednorazowych o długości ramion klipsa od 6 mm do 9 mm, kąt zagięcia ramion 90 stopni lub 135 stopni do wyboru przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa, poz. 5

Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk w opakowaniu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: jednorazowej nasadki na końcówkę endoskopu  kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 11,4 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie: wielorazowych nasadek  na końcówkę endoskopu  kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej od 10,75 mm do wyboru przez Zamawiającego zgodnie ze schematem zgodności?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa, poz. 12

Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm?

Odp.: Zamawiający dopouszcza

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa, poz. 17

W związku z wejściem w życie  Europejskiego Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych /MDR/ i decyzji firmy Olympus o całkowitym zakończeniu sprzedaży na terenie krajów EU  endoskopowych narzędzi wielorazowych od 1 kwietnia 2020 nie będą one dostępne w sprzedaży.

Czy w związku z końcem sprzedaży wielorazowych narzędzi endoskopowych, w miejsce istniejących parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  zamiennika w postaci nożyczek jednorazowego użytku pozostałe parametry zgodne z SIWZ? i zmodyfikuje oczekiwaną ilość np. do 7 sztuk?

Jeżeli odpowiedź Zamawiającego będzie negatywna prosimy o wydzielenie tej pozycji  i stworzenie  odrębnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa, poz. 18

W związku z wejściem w życie  Europejskiego Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych /MDR/ i decyzji firmy Olympus o całkowitym zakończeniu sprzedaży na terenie krajów EU  endoskopowych narzędzi wielorazowych od 1 kwietnia 2020 nie będą one dostępne w sprzedaży, a ponieważ asortyment w tej pozycji miałby stanowić asortyment w komisie na okres trwania umowy tj. 8 miesięcy od momentu podpisania umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia tego pakietu oszacowana przez Zamawiającego potrzebna ilość była zakupiona jednorazowo przed końcem marca 2020 lub prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w tej pozycji zamiennika tj. cewnika jednorazowego użytku pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiennika jednorazowego użytku, prosimy o modyfikację oczekiwanych ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę aby oszacowana potrzebna ilość (zadania nr 1 pozycja 18) była zakupiona jednorazowo.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednorazowego zamiennika.

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa, poz. 21

Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez samorozprężalnych o długości roboczej 20 lub 30 mm w zależności od rozmiaru protezy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: zadania nr 1, oferta cenowa, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szczypce hemostatyczne do zastosowania w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego, max szerokość otwarcia łyżeczek od 4 do 6,5 mm w zależności od wybranego modelu, min. średnica kanału roboczego 2,8 lub 3,2 mm w zależności od długości wybranego narzędzia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: SIWZ, rozdział 17 – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, punk 17.1

Prosimy Zamawiającego aby termin uzupełnienia magazynu był liczony w pełnych dniach roboczych (maksymalnie 3 dni) jak w innych zadaniach częściowych?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis / dla zadania 1,2,3,4 - § 6 Punkt 2

Prosimy Zamawiającego aby termin uzupełnienia był liczony w dniach roboczych?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis / dla zadania 1,2,3,4 - § 6 Punkt 4

W związku z tym, że w rozumieniu dostaw CITO narzędzia i akcesoria endoskopowe nie są sprzętem ratującym życie i podlegają planowemu uzupełnianiu magazynu Pracowni Endoskopowej prosimy w przypadku złożenia przez Zamawiającego prośby o uzupełnienie z adnotacją "PILNE" o wydłużenie terminu realizacji do 48 godzin?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 6 Punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w punkcie 4 był liczony w dniach roboczych?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 6 Punkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w punkcie 6 był liczony w dniach roboczych?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 6 Punkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów, o których mowa w punkcie 6 odpowiednio do 3 dni roboczych oraz do 48 godzin?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 11

W związku z wejściem w życie Europejskiego Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych /MDR/ i decyzji firmy Olympus o całkowitym zakończeniu sprzedaży na terenie krajów EU  endoskopowych narzędzi wielorazowych od 1 kwietnia 2020 nie będą one dostępne w sprzedaży w związku z tym, prosimy Zamawiającego o dopisanie paragrafu dotyczącego zmiany we wzorze umowy dostawy wielorazowych narzędzi endoskopowych według wzoru konsultowanego z naszym prawnikiem:

„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w ……. Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta.

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: zapisów SIWZ, rozdział 8, punkt 8.5 podpunkt 4, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: zapisów SIWZ, rozdział 8, punkt 8.5 podpunkt 4, pozycja 2

Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział 8, punkt 8.5, podpunkt 4, pozycja 2)? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 11, ustęp 1, podpunkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1% wartości brutto niezrealizowanego w terminie uzupełnienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 11, ustęp 1, podpunkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto niezrealizowanego w terminie uzupełnienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 11, ustęp 1, podpunkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto zamówienia którego realizacji odmówił Wykonawca, za każdy taki przypadek?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 11, ustęp 1, podpunkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 11, ustęp 1, podpunkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 5) do 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Wzoru umowy – komis /dla zadania 1,2,3,4/ – § 11, ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w ustępie 2 do 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Dotyczy zapisów SIWZ pkt8, ppkt. 8.2

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitłowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Tak. Zamawiający uzna