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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 5

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

1.. W pozycjach przedmiaru dotyczących instalacji wentylacji mechanicznej skalkulowano taką samą ilość m2 kanałów wentylacyjnych i izolacji tych kanałów. Ilość wełny na izolację powinna zostać zwiększona o grubość izolacji. Prosimy o podanie jaką ilość m2 wełny do izolacji kanałów należy wycenić?
Odpowiedź:  Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Ilość m2 wełny do izolacji kanałów wynika wprost z powierzchni izolowanych kanałów i obowiązujących nor zużycia materiałów.

2. Prosimy o wskazanie lokalizacji na terenie Szpitala, miejsca na zaplecze budowy oraz składowanie materiałów budowlanych.
Odpowiedź:  Zaplecze i skład materiałów budowlanych zostanie wskazane na terenie Szpitala w pobliżu realizowanej inwestycji.

3. Czy zamówienie obejmuje dostawę i montaż drzwi p.poż. do wind zlokalizowanych na IV?
Odpowiedź:   Należy przyjąć do wymiany 1 szt drzwi szybowych ppoż. do windy.

4. Czy Zamawiający przewiduje prace na III piętrze związane z podłączeniem kanalizacji z piętra IV? Jeżeli tak, prosimy o podanie zakresu prac.
Odpowiedź:    Zgodnie z dokumentacją projektową.

5. W związku z rozbieżnością w ilość konstrukcji stalowej ujętej w przedmiarze, a dokumentacją projektową, prosimy o weryfikację przedmiaru.
Odpowiedź:    Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

6. W związku z rozbieżnością ilość kominów na dokumentacji (rys.K17) i w przedmiarze, a ilością zaznaczoną na rzucie dachu (rys.K2), prosimy o podanie zakresu prac.
Odpowiedź:   Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową.

7. W związku z licznymi rozbieżnościami między załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, a dokumentacją projektową, zwracamy się z prośbą 
o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.02.2020.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.
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