**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/3/2020/22** Kraków dnia: 2020-01-29

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 13

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym**”, o następującej treści:

Proszę o informację odnośnie drzwi przesuwnych Dp110 i Dp90 - drzwi te będą otwierane ręcznie czy mają być wyposażone w automat i czujki do otwarcia automatycznego?

**Odpowiedź: Wszystkie drzwi przesuwne są drzwiami otwieranymi ręcznie. Należy doliczyć dodatkowo 1 szt drzwi Dp90-prawe pomiędzy pomieszczeniem 4.20a i pomieszczeniem 4.21.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek