Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/5/2020/5	 Kraków dnia: 2020-02-04

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych.”, o następującej treści:

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści:

Chusteczki, pakowane pojedynczo w saszetkach do dezynfekcji miejscowej skóry przed iniekcjami, bez nacięcia na opakowaniu, ale łatwe w otwieraniu. Chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, nasączone 70% izopropanolem. Spektrum działania B, F, czas działania 15 sek. Wymiary 12x12,5cm. Opakowanie zbiorcze po 100 szt., wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Krystyna Leżańska