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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 18

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania nowych stropów żelbetowych jest 786 m2, a nie jak ujęto w przedmiarach  d.2. poz 25: 341,73 m2, oraz d.2.poz.26: 109,84 m2, 
co daje łącznie 451,57 m2.

Odpowiedź: : Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
[bookmark: _GoBack]Zamawiający potwierdza, że do wykonania jest 786 m2 stropów żelbetowych nowych i taką ilość należy przyjąć do wyceny.
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