## Pakiet nr 1
MODYFIKACJA - FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 5 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Wykonanie przeglądów i konserwacji oraz napraw klimatyzatorów w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Lp. | Lokalizacja |  | dane/rodzaj | urządzenia/model | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto w zł/ za wykonanie przeglądu i konserwacji | Wartość netto w zł. | Stawka VAT (%) | Wartość podatku | Wartość brutto w zł
1 | Neurologia - 7 piętro | sala 736 | Sinclair | ASH-138/F-2 | 1 | 36
2 |  | sala 735 | Sinclair | ASH-138/F-2 | 1 | 36
3 |  | RTG Tętnic Szyjnych | Ścienny | FTXV25AV1B | 1 | 36
4 |  | SALA | Ścienny | FTXV35AV1B | 1 | 36
5 | Wewnętrzny- 6 piętro | Holter | Ścienny | ASH-18AQ | 1 | 36
6 | Położnictwo - 4 pietro | Zabiegowy | Podstropowy | GUD71ZD/A-T | 1 | 36
7 |  | USG | Ścienny | FTX20KV1B | 1 | 36
8 | IOM - 2 piętro | Sale chorych | Ścienny | LSJ0962HL | 1 | 36
9 |  |  | Ścienny | LS1862HL | 1 | 36
10 |  |  | Ścienny | LSJ0962AL | 1 | 36
11 |  |  | Ścienny | LSK1860HL | 1 | 36
12 | Laboratorium - 2 pietro | Pracownia Badań Pilnych CITO | Podstropowy | ASF24A/A | 1 | 36
13 |  | Pracownia Badań Pilnych CITO | Ścienny | AUS18K53 | 1 | 36
14 |  | Pobieralnia | Ścienny | ASH12AP | 1 | 36
15 |  | Pracownia Analityki | Ścienny | FTXB50CV1B | 1 | 36
16 |  | Pracownia Biochemii pom.205 | Podstropowy | FHQ125 | 1 | 36
17 |  | Pracownia Biochemii | Ścienny | ASH12CS | 1 | 36
18 |  | Bakteriologia | Ścienny | DSH24 | 1 | 36
19 |  |  | Ścienny | Rotenso 135VI | 1 | 36
20 |  |  | Ścienny | Rotenso 150VI | 1 | 36
21 |  |  | Ścienny | Rotenso 126VI | 1 | 36
22 |  | Białka | Ścienny | ASH18AQ | 1 | 36
23 |  | Wirusologiczny | Ścienny | ASH18AQ | 1 | 36
24 |  | Hematologia | Ścienny | AQ09TSBN | 1 | 36
25 |  | Immunologia | Ścienny | ASH18AQ | 1 | 36
26 | Tomograf – 1 piętro | Pomieszczenie komputery | Ścienny | CTH12 | 1 | 36
27 |  | Pom. Biuro przed Rezon. | Ścienny | CTH12 | 1 | 36
28 |  | Rezonans | Podstropowy | GREE GUHD36 | 1 | 36
29 |  |  | Ścienny | FTX25KV1B | 1 | 36
30 |  |  | Ścienny | FTX25KV1B | 1 | 36
31 | Krwiodawstwo - 1 piętro |  | Ścienny | MSR124HRN1 | 1 | 36
32 |  |  | Ścienny | MSR112HRN1 | 1 | 36
33 | Kardiologia Inwazyjna – 1 piętro |  | Ścienny | ASYG12LECA | 1 | 36
34 |  |  | Ścienny | ASYG12LECA | 1 | 36
35 |  |  | Ścienny | ASH18AIMZPT | 1 | 36
36 |  |  | Ścienny | ASYG12LECA | 1 | 36
37 | RTG-parter |  | Ścienny | AR12MSFPEWQN | 1 | 36
38 | Serwerownia -parter | Serwer | Ścienny | ASH18AQ | 1 | 36
39 | Apteka |  | Ścienny | MSR112HRN1-QC2 | 1 | 36
40 |  |  | Ścienny | MSR11HRN1-QC2 | 1 | 36
41 | Piwnica | Centrala telefoniczna | Ścienny | FTXS25G2V1B | 1 | 36
42 |  | Centrala informatyczna | kasetonowy | FFQ50B8V1B | 1 | 36
43 |  | Centrala informatyczna | kasetonowy | FFQ50B8V1B | 1 | 36
44 | Pod Blokiem Operacyjnym | Serwerownia | Podstropowy | FHQ14OC | 1 | 36
45 | Piwnica | Serwerownia | Szafa klimatyzacyjna | Emerson D13DA-101VB0220P0 | 1 | 36
46 | Zakład Opiekuńczo Leczniczy- osobny budynek | Pomieszczenie UPS | Ścienny | KASI K50Vi/o | 1 | 36
47 |  | Pomieszczenie pro morte | Ścienny | KASI K50Vi/o | 1 | 36
48 |  | Sala pobytu dziennego | Ścienny | J10Vi/o | 1 | 36
49 |  | Pomieszczenie Kinezyterapi | Ścienny | J100Vi/o | 1 | 36
50 |  | Pomieszczenie fizykoterapi | Ścienny | KASI K 70Vi/o | 1 | 36
51 | Patomorfologia- osobny budynek | Patomorfologia | Ścienny | Rotenso 150VI | 1 | 36
52 |  |  | Ścienny | Rotenso 135VI | 1 | 36
53 | Usługa jednej roboczogodziny
54 | Dojazd do siedziby Zamawiającego
RAZEM | [8 empty] | x
Zakres prac konserwacyjnych dla klimatyzatora splitowego:
- kontrola zewnętrzna wymiennika skraplacza,
- czyszczenie wymiennika skraplacza,
- kontrola wentylatora skraplacza,
- kontrola instalacji freonowej – poszukiwanie śladów wycieku czynnika chłodniczego,
- kontrola izolacji rurociągu,
- czyszczenie tacy ociekowej i instalacji odprowadzenia skroplin, w razie konieczności
udrożnienia odpływu,
- kontrola czystości filtra powietrza jednostki zewnętrznej,
- dezynfekcja i odgrzybianie chłodnicy,
- sprawdzenie działania wentylatora jednostki wewnętrznej,
- kontrola działania funkcji sterowania,
- sprawdzenie działania sprężarki,
- pomiar ciśnień roboczych sprężarki,
- próby ruchowe,
- wykonanie pomiarów elektrycznych (1 raz w roku)
- rejestracja czynności serwisowych i naprawczych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).
| ………………………………. | dnia ………………………………….. |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………..
pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 2
MODYFIKACJA - FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 5 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Wykonanie przeglądów konserwacyjnych i napraw central klimatyzacyjnych, central klimatyzacyjno – grzewczych oraz agregatów chłodniczych
Lp. | Lokalizacja | dane/rodzaj/model | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto w zł/ za wykonanie przeglądów konserwacyjnych | Wartość netto w zł. | Stawka VAT (%) | Wartość podatku | Wartość brutto w zł
1 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej | centrala klimatyzacyjna VS-15-R-HC/E-T w wykonaniu higienicznym prod. VTS Polska wraz z agregatem sprężarkowo-skraplającym typ ERQ100A7V1B prod. Daikin (czynnik chłodniczy R410A) obsługującym chłodnicę w centrali wentylacyjnej | 1 | 36
2 |  | mini centrala wentylacyjna typ ACC 50 CR firmy ACSON wraz z agregatem chłodniczym prod. Gree (model GUHD60NM3FO) | 1 | 36
3 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | NW1 centrala klimatyzacyjna sekcyjna BS-2(50)-FD4+HW2+CW3R/WH+FB9/DB2-L | 1 | 36
4 |  | NW2 centrala klimatyzacyjna sekcyjna BS-3(50)-FD4+HW2+CW3R/WH+FB9/DB2-P | 1 | 36
5 |  | agregat chłodniczy prod. Carrier, model 30RA026C9HZK | 1 | 36
6 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Oddziałem Leczenia Uzależnień | centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” (NW-1) BD-6BIS(50) wraz z jednostką zewnętrzną RVF-500V30MM prod. Rotenso | 1 | 36
7 |  | centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” (NW-2) BD-3BIS(50)-L nr urządzenia:C43631/17 wraz z jednostką zewnętrzną RVF-224V4OMI3 prod. Rotenso | 1 | 36
8 |  | centrala klimatyzacyjna dachowa W10, BD-1(50)-L | 1 | 36
9 |  | centrala klimatyzacyjna dachowa W9, BD-1(50)-L | 1 | 36
10 |  | centrala klimatyzacyjna dachowa W3, BD-1(50)-P | 1 | 36
11 | Usługa jednej roboczogodziny
12 | Dojazd do siedziby Zamawiającego
RAZEM | [6 empty] | X
W skład konserwacji central w cyklu miesięcznym wchodzą następujące prace: 1. kontrola poprawności pracy urządzeń 2. kontrola programu i korekta nastaw parametrów zadanych dla sterownika 3. konserwacja urządzeń mechanicznych i napędowych układów wentylatorów 4. konserwacja urządzeń mechanicznych AKPiA 5. konserwacja zaworów regulacyjnych 6. kontrola i wymiana filtrów wewnętrznych central zgodnie ze wskazaniem sygnalizacji zabrudzenia 7. kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja 8. kontrola oraz utrzymanie drożności instalacji sygnałowych 9. sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji 10. bieżące usuwanie zakłóceń w pracy oraz instalacji W skład konserwacji urządzeń chłodniczych w cyklu raz na kwartał wchodzą następujące prace: 1. Sprawdzenie stanu montażu urządzenia, instalacji, urządzeń towarzyszących, 2. sprawdzenie stanu technicznego spawów i innych połączeń rozłącznych, 3. sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej, 4. sprawdzenie zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, 5. sprawdzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem ciepła, 6. sprawdzenie drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę, ciśnienie lub inne czynniki zewnętrzne 7. W razie braku, uzupełnienie czynnika chłodniczego. Raz na kwartał: - wymiana filtrów w centralach klimatyzacyjnych wyszczególnionych w wykazie urządzeń Raz w roku: - wymiana filtrów HEPA 13 (3szt. KNF-2-BP/SA/15) w nawiewnikach sufitowych. - wykonanie pomiarów elektrycznych central - kontrola szczelności instalacji chłodniczej Dodatkowo po wykonaniu przeglądów konserwacyjnych urządzeń, prowadzenie rejestru czynności serwisowych i naprawczych w centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).
| ………………………………. | dnia ………………………………….. |  | ………………………………………………………………………………………………………………..
pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 3
|  |  |  | MODYFIKACJA |  |  |  | FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 5 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 - Wykonanie przeglądów i konserwacji oraz napraw klimatyzatorów w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2
Lp. | Lokalizacja |  | dane/rodzaj | urządzenia/model | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto w zł/ za wykonanie przeglądu i konserwacji | Wartość netto w zł. | Stawka VAT (%) | Wartość podatku | Wartość brutto w zł
1 | Szpital Rehabilitacyjno Kardiologiczny w Kowanówku | Dyż. Piel budynek A | Midea |  | 1 | 36
2 |  | Dyż. Piel budynek B | Midea, Sinklair |  | 2 | 36
3 |  | Dyż. Piel budynek C | Midea |  | 1 | 36
4 |  | Dyż. Piel budynek C | podsufitowy |  | 1 | 36
5 |  | Budynek D | ścienny | MDV MOV-24HFN1 | 5 | 36
6 |  | Budynek D | centrala wentylacyjna |  | 1 | 36
7 |  | Dyż. Piel budynek E | Midea |  | 1 | 36
8 |  | Dyż. Piel budynek E | Sinclair |  | 1 | 36
9 |  | Zabiegowy budynek E | Sinclair |  | 1 | 36
10 |  | Dyż. Lek budynek F | MC QUAY |  | 1 | 36
11 |  | Dyż. Piel budynek F | Midea |  | 1 | 36
12 |  | Magazyn spożywczy | MC QUAY | G17A | 1 | 36
13 |  | Kuchnia mag warzyw | SANYO |  | 1 | 36
14 |  | Próby wysiłkowe | IM-WMG | 2-0110 | 1 | 36
15 |  | EKG | Sinclair |  | 1 | 36
16 |  | RTG | KAISAI |  | 1 | 36
17 |  | Odpady medyczne | Midea |  | 1 | 36
18 |  | Serwerownia | Midea |  | 3 | 36
19 |  | Sala Gimnastyczna Mała | Glanz |  | 1 | 36
20 |  | Sala Gimnastyczna Mała | Glanz |  | 1 | 36
21 |  | Sala rowerowa | Glanz |  | 1 | 36
22 |  | Sala gimnastyczna | Sinclair |  | 1 | 36
23 |  | Sala gimnastyczna | Sinclair |  | 1 | 36
24 |  | Rozdzielnia | Midea |  | 1 | 36
25 |  | blok operacyjny | wentylacja wywiewno nawiewna | VENTUS | 1 | 36
26 |  | budynek F | wentylacja wywiewno nawiewna | Dospel | 1 | 36
27 |  | Budynek A | wentylacja nawiewna | Dospel | 1 | 36
28 |  | RTG | wentylacja wywiewno nawiewna | MIDEA KWF-12 HRD | 1 | 36
29 |  | Kuchnia | wentylacja wywiewno nawiewna | wywiew 7500m3/h nawiew 8000m3/h | 1 | 36
30 |  | Budynek E | wentylacja wywiewno nawiewna | SYSTEMAIR | 1 | 36
RAZEM | [6 empty] | X |  | X
Zakres prac konserwacyjnych dla klimatyzatora splitowego:
- kontrola zewnętrzna wymiennika skraplacza,
- czyszczenie wymiennika skraplacza,
- kontrola wentylatora skraplacza,
- kontrola instalacji freonowej – poszukiwanie śladów wycieku czynnika chłodniczego,
- kontrola izolacji rurociągu,
- czyszczenie tacy ociekowej i instalacji odprowadzenia skroplin, w razie konieczności
udrożnienia odpływu,
- kontrola czystości filtra powietrza jednostki zewnętrznej,
- dezynfekcja i odgrzybianie chłodnicy,
- sprawdzenie działania wentylatora jednostki wewnętrznej,
- kontrola działania funkcji sterowania,
- sprawdzenie działania sprężarki,
- pomiar ciśnień roboczych sprężarki,
- próby ruchowe,
- wykonanie pomiarów elektrycznych (1 raz w roku)
- rejestracja czynności serwisowych i naprawczych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).
| ………………………………. | dnia ………………………………….. |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………..
pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy