Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-05/A/20	 Częstochowa dnia: 2020-02-25

Rk-195/20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„Prosimy o udzielenie następujących wyjaśnień do formularza cenowego:

pozycja nr 5 -argon 5.6 proszę o określenie dokładnych dopuszczalnych zanieczyszczeń w tym gazie.

Poz. 5 -argon 5.0

Czystość: O2≤2ppm, N2≤5 ppm, H2O≤2 ppm, CH4≤0,5ppm, CO≤0,5 ppm, CO2≤0,5 ppm

pozycja nr 9 i 10 - prosimy o określenie dokładnych dopuszczalnych zanieczyszczeń w tych gazach.

Poz. 9- azot min. 5.2

Czystość:O2≤2 ppm, H2O≤2 ppm, CnHm≤0,1 ppm

Poz. 10 - azot min 5.6

Czystość: O2≤0,5 ppm, H2O≤1 ppm, CnHm ≤0,1 ppm, CO≤0,1 ppm, CO2≤0,1 ppm

Pozycja nr 13 i 16 - prosimy o określenie dokładnych dopuszczalnych zanieczyszczeń w tych gazach.

Poz. 13 hel. Min. 5.2

Czystość:  O2≤ 1ppm, N2≤2, H2O≤ 2 ppm, CnHm ≤0,1 ppm

Poz. 16 Hel. 7.0

Czystość:   O2≤30ppb, H 2 O≤50 ppb, CnHm≤30 ppb, CO i  CO2≤30 ppb

Pozycja nr 21 i 22 - to są te same gazy

Poz. 21 – tlen techniczny do spawania

Czystość: N2≤20ppm, Ar ≤10 ppm, H2O≤5 ppm, CnHm ≤0,5 ppm, CO2≤ 0,5 ppm

Poz. 22 – tlen techniczny

Czystość:  N2≤20ppm, Ar ≤10 ppm, H 2O≤5 ppm, CnHm ≤0,5 ppm, CO 2 ≤ 0,5 ppm

Pozycja nr 24 - proszę o określenie dokładnych dopuszczalnych zanieczyszczeń w tym gazie.

Poz. 24 – tlen min. 5.6

Czystość:   N2 ≤2 ppm, Ar ≤1 ppm, H2O ≤1 ppm, CnHm≤0,1 ppm, CO≤0,1 ppm, CO2≤0,1 ppm

Pozycja nr 27 - proszę o określenie dokładnych dopuszczalnych zanieczyszczeń w tym gazie.”

poz. 27 - dwutlenek węgla min. 5.0

czystość: O2≤2 ppm, N2≤3 ppm, CO≤0,5ppm, H2O≤1ppm, CnHm≤1 ppm

Równocześnie Zamawiający zmienił formularz cenowy poprzez uwzględnienie butli z azotem 5.0 o pojemności wodnej 10 l i butli z amoniakiem 6.0 o pojemności wodnej 10 l.

Amoniak 6.0

Czystość: O2≤0,1ppm, N2≤0,5 ppm, H2 O≤0,2 ppm, CnHm≤0,1 ppb, CO≤0,1ppm i  CO2≤0,2 ppm

Azot 5.0 Czystość:  O2≤ 2ppm, H2O≤3 ppm

„Czy mogli by Państwo konkretniej zinterpretować znaczenie „gaz specjalny?

Jesteśmy dostawcą gazu płynnego propan czy tym są Państwo zainteresowani?”

Zamawiający wyspecyfikował gazy w załączniku nr 1 – propan – butan  jest mieszaniną propanu i butanu

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.03.2020r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 05.03.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski