Załącznik. 9.6

Eap.2412/4/20/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 6-Narzędzia jednorazowe laparoskopowe wraz z akcesoriami

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Krotność użycia worka | Wielokrotne użycie worka podczas tego samego zabiegu |  |
| 2. | 7,9 | Funkcjonalność auto redukcji w trakcie zabiegu | Możliwość odłączenia auto redukcji w trakcie zabiegu i wymiany na nową sterylną- |  |
| 3. | 13 | Skład elementu ewakuatora | Klips w zestawie do regulacji przepływu gazu. |  |

* w przypadku gdy producent bada i podaje w karcie technicznej więcej niż jeden wynik badania (dla kierunków), należy wpisać wszystkie wartości do tabeli, a dla potrzeb oceny punktowej, wartości te zostaną uśrednione

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy