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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 01

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK 1.4.3
Gh1* LAMPA SEKCYJNA SUFITOWA - 2 SZTUKI 
(pomieszczenie 1.40 Sala sekcyjna):
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze stałą średnicą pola operacyjnego równą 150 mm, bez funkcji zwiększenia średnicy pola operacyjnego w zakresie min.  40 mm poprzez uchwyt sterylny? W proponowanym przez nas rozwiązaniu uchwyt sterylny umożliwia regulację natężenia oświetlenia.
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lampy ze stałą średnicą pola operacyjnego.
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