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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ -03

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

Czy w ofercie należy ująć koszty związane z przeglądami serwisowymi oraz konserwacją urządzeń przez okres gwarancji, koszty odbiorów UDT, oraz koszty materiałów eksploatacyjnych?
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: W ofercie należy ująć koszty przeglądów serwisowych i konserwacji wraz 
z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta podczas tych przeglądów w całym okresie gwarancyjnym. Wykonawca ma również ująć  koszt odbioru UDT wraz z wszelkimi pomiarami koniecznymi do uzyskania pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej urządzenie do eksploatacji. Pozostałe materiały wynikającej z bieżącej eksploatacji nie podlegają wycenie.
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