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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 04

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

Poz.55 W przedmiarze uwzględniono poduszki tylko pod jedno nadproże stalowe. Jest 13 nadproży stalowych, więc przedmiar powinien wynosić 0,26 m3.
Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost 
z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 
i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Należy przyjąć 0,26 cm3.

Poz.58 W przedmiarze uwzględniono tylko belki BL1. Natomiast w projekcie są jeszcze belki BL2 (4 szt. dł.60 cm), więc przedmiar powinien wynosić 10,76 m.
Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost 
z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 
i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
Należy przyjąć również belki BL2.

Poz.64 Wg przedmiaru ma być 20 cm wełny mineralnej, natomiast wg projektu 25 cm.
Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost 
z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 
i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
Należy wycenić 25 cm wełny mineralnej.

Poz.65 Wg przedmiaru ma być EPS200, natomiast wg projektu EPS100.
Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost 
z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 
i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
Należy przyjąć wg projektu styropian EPS 100.

Poz.68 Wg rysunku elewacji (rys.12) okien O2 o wym.266x180 cm jest 8 szt. na elewacji wschodniej, natomiast na elewacji zachodniej okna mają wymiar 266x230 cm (9 szt.), mimo iż na rzucie parteru (rys.6) są opisane jako O2 i wliczone w zestawieniu (rys.14) do okien O2.
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka w projekcie, w załączeniu korekta – zestawienie rysunek nr 14.

Poz.86 Wg przedmiaru są jedne drzwi AL245, natomiast wg projektu są 2 szt.
Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost 
z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Należy przyjąć dwie szt. Drzwi AL245.

Poz.87 Wg przedmiaru jest 5 szt. drzwi AL1, natomiast wg projektu jest 1 szt.
Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost 
z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 
i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Należy przyjąć 1 szt. Drzwi AL1.

[bookmark: _GoBack]Poz.163 W przedmiarze jest osiem zestawów przy wc (pojemnik na papier toaletowy 
i pojemnik na odpady). Wynika z tego, że zestawy przy umywalce (pojemnik na mydło, ręczniki papierowe, lustro) oraz zestawy przy prysznicu (pojemnik na mydło) nie są częścią zamówienia. Proszę o podanie jaki  ma być ten pojemnik na odpady w wc (materiał, wielkość oraz czy ma być wolnostojący czy wiszący)?
Odpowiedź: Nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Brak w przedmiarze drabin wyłazowych na dach.

Odpowiedź: Należy wycenić drabinę wyłazową jak na rys. nr 18.
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