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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 08

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

[bookmark: _GoBack]Czy w poz. 31 d.2.1 Przedmiaru branża sanitarna - instalacja wod-kan należy wycenić umywalki ceramiczne zgodnie z przedmiarem, czy umywalki ze stali nierdzewnej zgodnie 
z zestawieniem w projekcie ?

Odpowiedź: Wycenić umywalki ceramiczne.
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