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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 09

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz 
z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:


W rozdziale 21 przedmiaru - Wyposażenie meblowe - wliczono tylko część mebli 
z załączonego do projektu zestawienia. Proszę o potwierdzenie, że reszta wyposażenia nie wchodzi w zakres zamówienia.
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza.

Poz.155 Komora chłodnicza na 10 ciał - w załączniku 1.4.2 Zamawiający wymaga wykonania komory w całości ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej pkt nr 4 ; czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza w pkt 6 wykonanie zaokrąglenia w postaci wypełnienia silikonowego na styku łączenia blach stanowiących ściany komory?  Rozwiązanie takie gwarantuje dostęp do narożników oraz styków płyt nie stwarzając ryzyka zbierania się brudu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Proszę o potwierdzenie, że ogrodzenie od strony północnej jest do demontażu, natomiast ogrodzenie od strony zachodniej i południowej jest do renowacji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, należy uwzględnić zapis w „Uzupełnieniach” pkt. I.3. branża architektoniczna.

Poz.14, 15 i 42 Zerwanie i pokrycie dachu papą termozgrzewalną 940,16 m2 , a to oznacza, że nie wzięto pod uwagę świetlika. Wg projektu (rys.8) tam też powinno być wymienione pokrycie. Pozycje te powinny wynosić 1412,68 m2.
Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie.

Poz.18 i 19 dotyczy odcięcia i rozbiórki nadwieszenia. W takim razie co należy ująć 
w poz.17?
Odpowiedź: Poz. 17 i 18 dotyczy rozbiórki nadwieszenia, natomiast poz. 19 dotyczy wyburzenia piwnicznych dobudówek.

Czy nawiezienie ziemi urodzajnej i posianie trawy należy do zakresu robót? Jeśli tak, to proszę o podanie ilości.
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: Należy przewidzieć rekultywację terenu wokół budynku wraz z posianiem trawy na istniejącym podłożu. Dodatkowo przewidzieć ok. 150 m2 dowozu humusu (grubość 10 cm).
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