WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/4/20/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 05.03.2020r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SIWZ w postępowaniu:

„Dostawę wyrobów medycznych operacyjnych (szwy chirurgiczne ) w 6 pakietach.”

Zgodnie z art. 38 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1843 z późn. zm).    Wykonawca zwraca się  z następującymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Czy Zamawiający w Pak 5 poz 1,2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta Hem-o-lok: Klipsy polimerowe niewchłanialne w zasobnikach 6szt z taśmą samoprzylepną posiadające naprzemienny układ zębów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w Pak 5 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (czyli wszystkimi głównymi wewnętrznymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy Ad par. 7 ust. 1D)

- Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto wyrobów nie dostarczonych w terminie/ nie wymienionych w terminie. 100 zł może stanowić nawet 50% wartości wyrobów (lub więcej), których dotyczy kara, co jest karą stanowczo zawyżoną.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis na” Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru)  w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Dotyczy Pakietu nr 1. Poz 1

- Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 1, pozycji nr 1, nie dokonał nieumyślnej omyłki pisarskiej zapotrzebowując igłę „okrągłą ½ koła 37 mm wzmocnień”, mając na myśli igłę okrągłą, ½ koła, 37 mm, wzmocnioną?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Winno być- igła okrągła, ½ koła, 37 mm, wzmocniona.

Dotyczy Pakietu nr 1. Poz. 42-44.

- Czy zamawiający w pozycjach 42-44, ma na myśli szew z jednokierunkowymi haczykami na całej długości nici, zbudowany z igły chirurgicznej na jednym końcu i pętlowego chwytaka na drugim końcu.

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK.

Dotyczy pakietu nr 3.

Poz nr 2.

- Czy zamawiający dopuści szew z igłą podwójną (2x9mm) o długości 9 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK. Zamawiający dopuszcza.

Poz nr. 3.

- Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwu polipropynolwego z dodatkiem substancji uplastyczniającej, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Poz nr 18.

- Czy zamawiający dopuści szew z nicią o długości 45 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian bądź szew z igłą o długości 16 mm i pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Poz nr 19.

- Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie treści uszczegółowienia parametrów wymienionych produktów tj. czy Zamawiający w pozycji nr 19 ma na myśli „szew syntetyczny, jednowłóknowy, wykonany z polibutestru, z kontrolowanym rozciąganiem, elastyczny, hydrofobowy” czy też „szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropynelowy”?

Odpowiedź Zamawiającego: Wykonany z polibutestu z kontrolowanym rozciąganiem

Dotyczy Pakietu nr 1

- Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-31), grupa II (poz. 32-37), grupa III (poz. 38-41), grupa IV (poz. 42-44)?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogło to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów […]”. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów  poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 – 31

- Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu                    i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?
Uzasadnienie: Zaproponowany produkt jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego,                               tj. o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 60-70 dni zawiera się w przedziale wymaganym przez Zamawiającego (56-70 dni).

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitkę o długości 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 24

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 19-22

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 32-37

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach materiału szewnego plecionego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach. W razie odmownej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 38-44

- Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 65-70% po 28 dniach, ok. 55-60% po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Dotyczy Pakietu nr 3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy nici chirurgicznych tj. Grupa I (poz. 1 – 5), Grupa II (poz. 6 – 10), Grupa III (poz. 11 – 19), Grupa IV (20-24)?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę                                      w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert                              z najniższą ceną. Szpital będzie miał możliwość korzystania z produktów  o porównywalnej jakości                            i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 5

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach materiału szewnego niewchłanialnego, jednowłóknowego, poliamidowego bez powleczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 2

- Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitki o długości 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 2 x 16 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6 – 10

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach materiału szewnego niewchłanialnego, wielowłóknowego, plecionego, syntetycznego, wykonanego z włókien poliestru (poli(tereftalan etylenu)), powlekanego silikonem bez informacji o tym, że każde włókno jest powleczone osobno i każda nić razem.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 18-19

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach materiału szewnego niewchlanialnego, jednowłóknowego, poliamidowego bez powleczenia

Odpowiedź zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp

Kolbuszowa 09.03.2020r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/