WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/4/20/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 05.03.2020r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SIWZ w postępowaniu:

„Dostawę wyrobów medycznych operacyjnych (szwy chirurgiczne ) w 6 pakietach.”

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.). Wykonawca zwraca się z następującymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy: Pakiet nr 5

- W związku z tym, że w pozycji nr 4 w/w pakietu Zamawiający nie określił rozmiarów staplerów skórnych, wnosimy o potwierdzenie czy w tej pozycji należy zaoferować (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia) staplery skórne zawierające 35 zszywek szerokich W (rozmiar zszywki szerokość 7,00 mm, wysokość 4,00 mm, średnica drutu 0,6 mm) oraz staplery zawierające 35 zszywek standardowych R (rozmiar zszywki szerokość 5,40 mm, wysokość 3,60 mm, średnica drutu 0,5 mm).

Odpowiedź zamawiającego: TAK. Zamawiający potwierdza doprecyzowanie asortymentu.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp

Kolbuszowa 09.03.2020r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/