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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 05

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

Prosimy o podanie specyfikacji bramy rozwieranej. Czy należy wycenić bramę z automatyką?

[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: Należy wycenić bramę przesuwną (w kierunku Domu Seniora) w wysokości istniejącego ogrodzenia tj. około 200cm, szerokości – światło przejazdu  6 mb, brama ma być wykonana z płaskowników (jak sąsiednie ogrodzenie), zasilanie elektryczne wykonać równocześnie z doprowadzeniem instalacji do zapory drogowej. Bramę wyposażyć w automatykę ze zdalnym sterowaniem przy użyciu pilota. Standardowy zestaw wyposażony w siłownik, centralę sterującą, pilot dwukanałowy, fotokomórki (listwę zębatą dla bram przesuwnych) z wyłącznikiem kluczykowym, lampą ostrzegawczą oraz anteną zwiększającą zasięg działania pilotów. Istniejącą furtkę wymienić na nową ręcznie otwieraną o tych samych parametrach co istniejąca wraz z wymianą słupków. Wymiary istniejącej furtki: (szer x wys) 116x200 cm i rozstaw pomiędzy słupkami do których należy przymocować furtkę: 135cmx 215 cm. Uwaga wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem.
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