Zadanie nr 1								Załącznik nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Cytorobot z oprogramowaniem zarządzającym produkcją leków wraz z licencją oprogramowania cytoasystent oraz pracami integracyjnymi w zakresie integracji zakupionych rozwiązań IT z systemem HIS szpitala i programem aptecznym.

Producent/Firma:...........................................................................................................................

Urządzenie typ: ................................................................ Rok produkcji..................................

| Lp. | Parametr/Warunek |  | Warunek graniczny |  |  | Tak/Nie/Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019. |  |  | TAK |  |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu obsługującego min. 4 sześciogodzinne szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. |  |  | TAK |  |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim. |  |  | TAK |  |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) |  |  | TAK |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzeń. |  |  | TAK |  |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. |  |  | TAK |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego. |  |  | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 48 godzin w dni robocze. |  |  | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 5 dni roboczych. |  |  | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 10 dni roboczych. |  |  | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej aparatury. |  |  | TAK |  |  |
|  | Oferent musi zapewnić serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia. |  |  | TAK |  |  |
|  | Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną. |  |  | TAK |  |  |
| Specyfikacja urządzenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia 1100mm x 400mm x 630 mm ± 10%. |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia ≤ 20kg. |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230 V AC ± 10%, 50 Hz. |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymany pobór mocy ≤ 150W |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Poziom hałasu generowany przez urządzenie ≤ 65 dB(A) |  |  | TAK, podać |  |  |
| Specyfikacja systemu automatycznego przygotowania preparatów dożylnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System automatycznego sporządzania złożonych preparatów dożylnych, w tym preparatów z lekami cytotoksycznymi. |  | TAK |  |  |
|  |  | System przeznaczony do instalacji w komorze laminarnej i/lub izolatorze. |  | TAK |  |  |
|  |  | Modułowa konstrukcja systemu, tzn. możliwość rozbudowy o dodatkowe sloty na leki i produkty końcowe, bez konieczności wymiany całego urządzenia, w przypadku potrzeby zwiększenia wydajności. |  | TAK, opisać |  |  |
|  |  | Urządzenie wykonane z materiałów bezpiecznych i odpornych na powszechnie stosowane środki czyszczące i dezynfekcyjne. |  | TAK, podać listę środków możliwych do stosowania do dezynfekcji i czyszczenia |  |  |
|  |  | System wykorzystujący bezpieczną technologię do przenoszenia leków cytotoksycznych pomiędzy fiolką z lekiem a pojemnikiem końcowym. |  | TAK, opisać |  |  |
|  |  | System wykorzystujący technologię zapobiegającą tworzeniu się aerozoli podczas pobierania leku z fiolki. |  | TAK, opisać |  |  |
|  |  | System wykorzystujący strzykawki o pojemności min. 60 ml do przenoszenia leku pomiędzy fiolką z lekiem a pojemnikiem końcowym. |  | TAK |  |  |
|  |  | System wykorzystujący dedykowaną igłę z bocznym portem do bezpiecznego przenoszenia leku pomiędzy fiolką a pojemnikiem końcowym. |  | TAK, opisać |  |  |
|  |  | Urządzenie obsługujące następujące typy pojemników końcowych min.: - worki (50 – 1000 ml) - worki z elementami systemu zamkniętego - butelki (50 – 1000 ml) - strzykawki ze złączem Luer Lock - pompy elastomerowe (infuzory). |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | Urządzenie obsługujące pobieranie leków w postaci płynnej, z fiolek o parametrach min.: - średnica korka 13mm i 22mm - maks. średnica fiolki ≥ 80 mm - maks. wysokość fiolki ≥ 110 mm. |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | Urządzenie pozwalające na podłączenie pojemnika z rozpuszczalnikiem do automatycznego przygotowywania preparatów w pompach elastomerowych. |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | Możliwość załadowania jednocześnie min. 10 szt. fiolek z lekiem i min. 10 pojemników z produktem końcowym (worek, butelka, strzykawka, pompa elastomerowa). |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | Możliwość sporządzania preparatów dożylnych z co najmniej 4 różnych leków w trakcie 1 cyklu. |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w kamerę do identyfikacji leków oraz pojemników końcowych. |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | Mechanizm zapobiegania kroskontaminacji (zanieczyszczeniom krzyżowym). |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | System obsługujący fiolki z adapterami umożliwiającymi bezpieczne pobranie leku. |  | TAK |  |  |
|  |  | System obsługujący Adaptery przeznaczone do fiolek o średnicy korka 13 i 20 mm. |  | TAK |  |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w komplet adapterów do obsługi wszystkich wspieranych przez urządzenie typów pojemników końcowych. |  | TAK |  |  |
|  |  | System wyposażony w adaptery przeznaczone do wielokrotnej aspiracji leku z fiolki, wyposażone w filtr odpowietrzający, niewymagające stosowania korków zabezpieczających. |  | TAK |  |  |
|  |  | Obsługa systemu z: - Ekranu dotykowego o przekątnej ≥ 22” umieszczonego wewnątrz pracowni - Komputera umieszczonego na zewnątrz pracowni - Lokalizacji zewnętrznej, w obrębie sieci szpitalnej. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wydajność pracy urządzenia: - minimalna ilość preparatów/1h (worki, butelki, strzykawki) ≥ 40 szt. - minimalna ilość preparatów /1h (pompy elastomerowe) ≥ 10 szt. |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | System automatycznie Identyfikujący lek i pojemnik końcowy z przygotowanym preparatem poprzez odczytanie kodu kreskowego lub kodu 2D przez wbudowaną kamerę. |  | TAK |  |  |
|  |  | System wyposażony w drukarkę etykiet do oznaczania fiolek z lekiem i pojemników końcowych. |  | TAK |  |  |
| Oprogramowanie systemu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs oprogramowania w całości w języku polskim. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie wspierające tryby pracy min: - przygotowanie preparatów indywidualnych dla pacjenta, - przygotowanie ad hoc, - przygotowanie zestawu preparatów indywidualnych dla pacjentów - przygotowanie preparatów o różnych dawkach, w różnych pojemnikach końcowych (worek, butelka, pompa elastomerowa, strzykawka), w wykorzystaniem tego samego leku. |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | Oprogramowanie możliwe do instalacji lokalnej i/lub w architekturze klient – serwer. |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość definiowania wielu użytkowników z różnym poziomem uprawnień. |  | TAK |  |  |
|  |  | Jeden lub wiele poziomów uprawnień możliwe do przypisania do jednego użytkownika. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie tworzące listę leków do umieszczenia w urządzeniu wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy umieścić lek. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie tworzące listę pojemników na preparat końcowy do umieszczenia w urządzeniu wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy umieścić dany pojemnik. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie tworzące listę gotowych preparatów do pobrania po zakończeniu procesu produkcji. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie posiadające wbudowaną funkcję edytora etykiet. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie pozwalające na automatyczne tworzenie dokumentacji grawimetrycznej procesu przygotowania preparatów dożylnych. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie pozwalające na tworzenie zleceń przygotowania preparatów. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie pozwalające na zarządzenie listą utworzonych zleceń: - modyfikacja, - usuwanie, - przesyłanie do wykonania. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie lekami nie wykorzystanymi w całości. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie pozwalające na import zleceń do lokalnej bazy danych oraz eksport do systemów zewnętrznych. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie tworzące szczegółowe i skumulowane raporty dotyczące przygotowanych preparatów. |  | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczna rejestracja etapów produkcji preparatów. |  | TAK |  |  |
|  |  | Rejestracja serii leków. |  | TAK |  |  |
|  |  | Tworzenie etykiet dla gotowych preparatów. |  | TAK |  |  |
|  |  | System przygotowany do dwukierunkowej integracji z zewnętrznym systemem zleceń elektronicznych. |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania zleceń sporządzania preparatów poprzez aplikację sieciową. |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość monitorowania realizacji zleceń poprzez aplikację sieciową. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie obsługuje tryb automatycznego pobierania płynu z pojemnika z produktem końcowym w celu zapobiegnięcia przepełnienia gotowym preparatem. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie tworzące raporty dokładności przygotowania każdego preparatu. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie tworzące raporty czasu przygotowania każdego preparatu. |  | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie wyświetlające raporty dotyczące prawidłowego przygotowania preparatu oraz alerty dotyczące błędów. |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość zdalnej diagnostyki poprzez sieć teleinformatyczną. |  | TAK |  |  |
|  |  | Integracja z systemem zewnętrznym(HIS i aptecznym) poprzez powszechnie stosowane protokoły. |  | TAK, opisać |  |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia min. 1000 szt. sterylnych igieł do przenoszenia leku pomiędzy fiolką z adapterem a pojemnikiem końcowym. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia min. 1000 szt. sterylnych adapterów do fiolek z lekiem. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia min. 1000 szt. sterylnych strzykawek do przenoszenia leku pomiędzy fiolką z adapterem a pojemnikiem końcowym. |  | TAK |  |  |
|  |  | Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie. |  | TAK |  |  |
|  |  | Aktualizacja oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji wliczona w cenę z oferty. |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wyjęcia urządzenia z komory laminarnej, w celu konserwacji lub czyszczenia bez konieczności ingerencji serwisu. |  | TAK |  |  |
| Parametry funkcjonalne aplikacji(zlecanie i przygotowanie dawek indywidualnych leków jałowych) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moduł umożliwia obsługę wielu niezależnych podmiotów medycznych w postaci wielu instancji bazy danych, zapewniając: 1.rozdzielność danych minimum w zakresie: pacjentów, personelu, jednostek organizacyjnych, 2.rozdzielność danych magazynowych, 3.rozdzielność słowników/schematów 4.możliwość pracy na tych samych stanowiskach wagowych. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia gromadzenie danych o pacjencie: 1.imię i nazwisko, płeć, PESEL, data urodzenia, 2.adres zamieszkania: ulica, kraj, kod pocztowy, 3.dane o rodzaju i nr dokumentu uprawniającego do świadczeń (ewidencja uprawnień podstawowych oraz dodatkowych), okres ważności ubezpieczenia, 4.numer telefonu, adres pacjenta, definiowalne informacje dodatkowe (e-mail, telefon komórkowy). |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł posiadający wbudowane algorytmy (wzory) obliczania powierzchni ciała: 1.metoda DuBois and DuBois, 2.metoda Mosteller. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia podgląd danych dotyczących pobytu pacjenta zaewidencjonowanych w ruchu chorych: 1.data i czas przyjęcia, 2.kod i nazwa oddziału lub poradni, 3.identyfikator pobytu (np. numer księgi głównej lub nr księgi przychodni). |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia ewidencję danych pacjenta i pobytu niezależnie od modułu ruchu chorych. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł pracuje w oparciu o katalog leków, opisanych między innymi: nazwą, nazwą producenta, kodem ATC, dawką, ilością w opakowaniu jednostkowym, jednostką w opakowaniu oraz kodem EAN. |  |  | TAK |  |
|  |  | Program umożliwia ewidencję danych dotyczących substancji czynnych: 1.nazwa pełna, 2.ograniczenia dawek (dawka maksymalna określana na poziomie definicji poszczególnych schematów chemioterapii i skumulowana), 3.charakterystyka formy, 4.dawka standardowa, 5.trwałość leku oraz warunki przechowywania zgodnie z kartą charakterystyki, 6.procedury przygotowania zgodnie z kartą charakterystyki, w tym dozwolone rozpuszczalniki roztwory nośne oraz zasady zaokrąglania, 7.masa substancji czynnej, 8.masa substancji pomocniczych, 9.objętość całkowita, 10.gęstość, 11.trwałość resztki po otwarciu. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość prowadzenia katalogu roztworów infuzyjnych: nazwa, objętości (obecna, maksymalna), typ i materiał pojemnika. |  |  | TAK |  |
|  |  | Słownik materiałów i artykułów dodatkowych (np. strzykawki). |  |  | TAK |  |
|  |  | Słownik badań laboratoryjnych i przedmiotowych. |  |  | TAK |  |
|  |  | Program umożliwia podgląd kompletnej historii zmian zlecenia, umożliwiając odtworzenie wcześniejszych ordynacji. Opis modyfikacji umożliwia w jednoznaczny sposób określenie stanu przed i po dokonaniu modyfikacji. |  |  | TAK |  |
|  |  | System umożliwia długoterminowe planowania całego procesu leczenia cytostatycznego. |  |  | TAK |  |
|  |  | System umożliwia zdefiniowanie i monitorowanie zalecanych przerw między cyklami (minimum-maksimum). |  |  | TAK, |  |
|  |  | System monitoruje zdefiniowane interwały i alarmuje w przypadku zmian przekraczających ustaloną tolerancję. |  |  | TAK |  |
|  |  | Kompletny widok planu terapii ukazuje postęp leczenia w formie listy chronologicznej z funkcją identyfikacji kolizji z dniami wolnymi od pracy i świętami (wg harmonogramów zdefiniowanych dla jednostki organizacyjnej lub zalogowanego użytkownika). |  |  | TAK |  |
|  |  | Widok planu terapii umożliwia dodanie znaczników czasowych z opisem ważnych incydentów medycznych np. operacja. |  |  | TAK, |  |
|  |  | System posiada konfigurowalny interfejs monitorowania przesunięcia cyklu. |  |  | TAK, |  |
|  |  | Dawka kumulacyjna uwzględnia wartości z wprowadzonych do systemu wszystkich wcześniejszych terapii (również z zewnętrznych podmiotów). |  |  | TAK, |  |
|  |  | System umożliwia definiowanie alertów/uwag bazujących na wynikach i parametrach życiowych pacjenta podczas kalkulacji dawki. |  |  | TAK |  |
|  |  | Program śledzi wszelkie zmiany dokonywane w indywidualnych planach pacjentów z możliwością identyfikacji kiedy i kto dokonał zmiany. |  |  | TAK |  |
|  |  | System przechowuje zaewidencjonowaną rzeczywistą datę rozpoznania onkologicznego. |  |  | TAK |  |
|  |  | Konfigurowalny interfejs monitorowania ważności wyników badań i parametrów życiowych pacjenta. |  |  | TAK |  |
|  |  | System posiada konfigurowalny interfejs monitorowania dawki maksymalnej i skumulowanej. |  |  | TAK |  |
|  |  | Konfigurowalny interfejs monitorowania niektórych interakcji typu materiał-lek. Program śledzi zdefiniowane niekorzystne interakcje materiału opakowania z lekiem (preparatem) w czasie rzeczywistym. Interakcja z opakowaniem. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość prowadzenia katalogu schematów zawierających minimum dane: nazwa, nazwa oddziału NFZ, wiek od – do (w jakim wieku pacjenta można stosować leczenie) okres cyklu, liczba powtórzeń, czas (dzień, kolejność, godzina podania), substancja: preparat,. podstawa obliczeń,. dawka,. zmiana dawki. dawka minimalna, maksymalna,. rozcieńczalnik, płyn infuzyjny: objętość. sposób dodania do substancji: in/ad podanie – rodzaj aplikacji, czas podania,. możliwość wprowadzenia uwag, które będą drukowane na etykiecie.... | TAK |  |
|  |  | Możliwość zdefiniowania następujących podstaw obliczeń dla schematów: dawka stała (ciężar),. na kg masy ciała,. na powierzchnię ciała,. dawka stała (objętość),. AUC (area under the curve).. | TAK |  |
|  |  | Możliwość definiowania własnych stosowanych wzorów kalkulacji dawki na podstawie danych przechowywanych w systemie (np. wyniki badań). |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia stworzenie własnej podstawy obliczeń dla schematów w oparciu o dane zaewidencjonowane (wyniki badań) przy zleceniu. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia tworzenie definicji schematu leczenia poprzez adaptację istniejącej definicji schematu. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł posiada funkcję przypisania definicji schematów leczenia do diagnoz i/lub oddziałów w celu ograniczenia liczby wyszukanych schematów w trakcie tworzenia indywidualnego schematu terapii pacjenta. |  |  | TAK |  |
|  |  | Przy tworzeniu schematu leczenia można określić specyficzne dla niego ograniczenia: dawkę maksymalną, dawkę minimalną oraz wielkość zmiany dawki dla konkretnych substancji czynnych. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia przyjęcie do realizacji zleceń wystawionych na oddziałach / poradniach poprzez moduł zleceń lub poprzez integrację z zewnętrznym systemem HIS. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia ewidencję zleceń bezpośrednio w pracowni dla pacjentów zaewidencjonowanych w pracowni. |  |  | TAK, |  |
|  |  | Przy przeglądaniu listy zleceń schematów oraz poszczególnych pozycji zleconych schematów, pozycje, dla których dawka należna różni się od dawki obliczonej są wyróżniane kolorem. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość sortowania listy zleceń schematów według: priorytetu, stanowiska, nr zlecenia, daty zlecenia, daty początku kuracji, nazwy schematu lub nazwiska pacjenta. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia lekarzowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia, modyfikację schematu do czasu rozpoczęcia jego realizacji w pracowni. Po zmianie statusu i rozpoczęciu realizacji lekarz zlecający może dokonać modyfikacji zlecenia poprzez wprowadzenie dokumentu korekty zlecenia schematu. |  |  | TAK |  |
|  |  | System ostrzega przy próbie zlecenia drugi raz temu samemu pacjentowi tego samego schematu w tym samym dniu. |  |  | TAK |  |
|  |  | Program wyświetla leki wg nazwy handlowej lub międzynarodowej. |  |  | TAK, |  |
|  |  | Konfigurowalny interfejs monitorowania ekspozycji na promienie słoneczne (program drukuje również informację na etykiecie informację o konieczności ochrony produktu przed ekspozycją na światło). |  |  | TAK, |  |
|  |  | Program śledzi i prezentuje w czasie rzeczywistym status/etap produkcji cytostatyków. |  |  | TAK, |  |
|  |  | Program umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym dawki: planowanej, zleconej i podanej. |  |  | TAK |  |
| PRODUKCJA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moduł umożliwia przygotowanie produkcji leków dla pacjenta na cały dzień (przygotowywane są elementy potrzebne do produkcji wszystkich leków zaordynowanych konkretnemu pacjentowi). |  |  | TAK |  |
|  |  | Program umożliwia przygotowanie produkcji leków zorientowanej na pacjenta (przygotowywane są elementy potrzebne do produkcji wszystkich leków zaordynowanych konkretnemu pacjentowi w danym dniu). |  |  | TAK |  |
|  |  | Program umożliwia przygotowanie produkcji leków zorientowanej na produkt (przygotowywane są elementy potrzebne do produkcji określonego preparatu dla większej grupy pacjentów w danym dniu; efektywność ze względów kosztowych). |  |  | TAK |  |
|  |  | System umożliwia przeglądanie listy zleceń schematów na wybrany dzień z możliwością filtrowania po statusie zlecenia: edytowane, zatwierdzone, wstrzymane, wszystkie. |  |  | TAK |  |
|  |  | System umożliwia przeglądanie listy zleceń cytostatyków na wybrany dzień z możliwością filtrowania po statusie zlecenia: edytowane, zatwierdzone, wszystkie. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł zapewnia możliwość wyboru sposobu produkcji: grawimetryczna lub wolumetryczna, ew. wolumetryczno-grawimetryczna. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia produkcję leków metodą grawimetryczną, w której każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej, umożliwiając również precyzyjną dokumentację procesu produkcji. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia produkcję leków o różnych formach pierwotnych, np. substancja sucha, ciecz i inne. |  |  | TAK |  |
|  |  | Program umożliwia produkcję leków złożonych np. w jednym worku 0,9% NaCl wlew zawierający: Fluorouracil oraz Levofolic. |  |  | TAK |  |
|  |  | Zarządzanie stanem magazynowym obejmuje również roztwory wykorzystywane do rozpuszczania substancji suchych w fiolkach preparatów. |  |  | TAK |  |
|  |  | System umożliwia kontrolę zanieczyszczeń resztek płynów infuzyjnych: pojemnik z płynem wykorzystywany do pracy z określonym preparatem, nie może być powtórnie wykorzystamy przy produkcji innego preparatu. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość przydzielania zleceń do wybranych stanowisk produkcyjnych ze stanowiska administratora. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość produkcji preparatów w niestandardowych objętościach (np. 110 ml, 160 ml, itp.). Aplikacja sugeruje usuniecie lub dodanie odpowiedniej ilości płynu. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość realizacji zleceń z uwzględnieniem priorytetów pracy. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł automatycznie oblicza dawki substancji czynnych do podania pacjentowi: dawka stała (ciężar),. na kg masy ciała,. na powierzchnię ciała,. dawka stała (objętość),. AUC (area under the curve).. | TAK |  |
|  |  | Możliwość definiowania stosowanych wzorów kalkulacji dawki na podstawie danych przechowywanych w systemie (np. wyniki badań). |  |  | TAK |  |
|  |  | Program współdzieli dane z modułem apteka, który zapewnia identyfikację produktu z dokładnością do partii przychodowej preparatu (w module Apteka), jednoznacznie identyfikującej: serię, nr dokumentu przychodowego, nr pozycji na tym dokumencie, cenę i datę ważności. |  |  | TAK |  |
|  |  | Obsługa gospodarki magazynowej jest powiązana z apteką szpitalną i apteczkami jednostek organizacyjnych w oparciu o identyfikację partii przychodowej. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość przekazania do dokumentacji medycznej systemu, w sposób elektroniczny, informacji dotyczących leków przygotowanych dla pacjentów w zakresie: identyfikatora pacjenta, identyfikatora lekarza zlecającego, identyfikatorów jednostek organizacyjnych (zlecającej i wykonującej zlecenie), nazwy preparatu, daty ważności, planowanej daty podania, sposobu podania, czasu podawania (czas trwania wlewu), szybkość przepływu wlewu, dawki, sposobu obliczenia dawki, produktów użytych do przygotowania preparatu. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość dostarczania, w postaci elektronicznej do modułu rozliczenia, informacji w zakresie niezbędnym do rozliczenia świadczeń z NFZ obejmujących chemioterapię i programy lekowe uwzględniające nr dokumentu przychodowego i pozycję na tym dokumencie. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość przekazania w sposób elektroniczny informacji do dokumentacji medycznej systemu o zakresie leczenia cytostatycznego. |  |  | TAK |  |
|  |  | W przypadku zleceń kilkudniowych, system umożliwia wymuszenie konieczności codziennego zatwierdzenie zlecenia przez lekarza. Zakres zleceń może być jednorazowo zatwierdzany przez lekarza, jeśli określany będzie poprzez grupowanie zleceń w definicje schematów. |  |  | TAK |  |
|  |  | System umożliwia przygotowanie leku z wyprzedzeniem jeśli jego właściwości na to pozwalają. Możliwość wykonania cytostatyków na przyszłość może być podyktowana wydłużeniem trwałości leku. |  |  | TAK |  |
|  |  | Program umożliwia ponowne zastosowanie do produkcji niewykorzystanej mieszanki jako produktu bazowego do kolejnej produkcji z pełną ewidencją wcześniejszej produkcji. |  |  | TAK |  |
|  |  | Program śledzi poprawność osiągnięcia wymaganej dawki końcowej w obrębie zadanej tolerancji w trakcie produkcji grawimetrycznej. |  |  | TAK |  |
|  |  | Program podpowiada listę elementów potrzebnych do produkcji grawimetrycznej w oparciu o zasadę minimalizację kosztów (w pierwszej kolejności wykorzystując resztki, optymalizując wielkości opakowań, etc.). |  |  | TAK |  |
|  |  | System umożliwia wielofiolkowość - mieszanie z kilku opakowań podstawowych w uproszczonych krokach. |  |  | TAK |  |
|  |  | System wspiera produkcję leku w pojemnikach o niestandardowej objętości i nośniku (np. bolus, infuzor, etc.). |  |  | TAK |  |
|  |  | System umożliwia wydruk raportów: dzienny raport produkcji,. lista substancji do wykonania na dzień,. podsumowanie stanów magazynowych fiolek,. protokół nadwyżek leków wynikających z nadmiarów technologicznych w procesie produkcyjnym,. protokół utylizacji resztek w procesie produkcyjnym,. raport wykonanych schematów dla jednostek,. raport wykonanych preparatów dla jednostek,. statystyka produkcji cytostatyków,. raport ubytków,. lista zleceń cytostatyków dla pacjentów,. lista pacjentów, którzy otrzymali podanie chemii poprzez Pracownię Cytostatyków,. zestawienie obrotów wg składników,. raport listy zdefiniowanych schematów,. zlecenie schematu.. | TAK |  |
|  |  | Współpraca z wagą. |  |  | TAK |  |
|  |  | Moduł współpracuje z precyzyjną elektroniczną wagą laboratoryjną umożliwiając bieżącą kontrolę prawidłowości procesu przygotowywania leków cytotoksycznych. |  |  | TAK |  |
|  |  | Istnieje możliwość tarowania wagi w trakcie produkcji cytostatyku. |  |  | TAK |  |
|  |  | Praca z wagą umożliwia pracę w trybach: 1.pracy wg schematu – przygotowanie kolejnych preparatów w ramach wybranego zlecenia schematu,. 2.pracy wg produktu – przygotowanie wybranego typu preparatów. pochodzących z różnych zleceń schematów.. | TAK |  |
|  |  | Praca na wadze umożliwia wsparcie i ewidencję poszczególnych etapów pracy: 1.wyświetlanie kolejnych poleceń co do czynności do wykonania w etapach produkcji,. 2.ważenie poszczególnych składników / używanych strzykawek, worków itp.,. 3.ewidencja i ważenie użytych rozpuszczalników,. 4.ważenie i ewidencjonowanie resztek.. | TAK |  |
|  |  | Wprowadzenie kontroli wagowej na etapie wyboru płynu infuzyjnego i po przelaniu preparatu do pojemnika z roztworem nośnym. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość wydruku etykiety/etykiet z aplikacji wagowej dla leku cytostatycznego zawierającej: 1.symbol oddziału, dla którego przeznaczony jest lek,. 2.dane pacjenta, dla którego przeznaczony jest lek (imię, nazwisko, data urodzenia),. 3.imię i nazwisko pracownika zlecającego,. 4.numer zlecenia,. 5.dzień i kolejność podania (w ramach schematu),. 6.informacje o leku: nazwa, dawka,. 7.datę podania,. 8.rodzaj aplikacji (drogę podania) oraz objętość,. 9.datę i godzinę wykonania oraz numer serii,. 10.datę ważności (trwałość gotowego preparatu),. warunki przechowywania.. | TAK |  |
|  |  | Możliwość definiowania przez administratora własnego wyglądu etykiety w oparciu o zaewidencjonowane w systemie dane oraz definiowania przez administratora rozmiaru etykiety. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość wydruku etykiety dla leku cytostatycznego ze stanowiska administracyjnego i z aplikacji wagowej. |  |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość wydruku protokołu wykonania z aplikacji wagowej zawierającego co najmniej: 1.numer zlecenia schematu,. 2.dane jednostki realizującej zlecenie,. 3.informacje o osobie sporządzającej cytostatyk,. 4.dane jednostki zlecającej,. 5.dane pracownika zlecającego schemat (imię nazwisko, NPWZ),. 6.dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, wzrost, waga, powierzchnia ciała),. 7.dane schematu (nazwa, rodzaj leczenia, data początku kuracji),. 8.informacje o sporządzonych lekach (nazwa, dawka podana),. 9.informacje o użytych rozpuszczalnikach,. 10.informacje o wszystkich preparatach użytych do produkcji leku (nazwa, postać, seria, data ważności, dawka podana, dawka pobrana),. 11.informacje o płynach infuzyjnych (nazwa, postać, seria, data ważności, dawka podana, dawka pobrana),. 12.data ważności.. | TAK |  |
|  |  | Możliwość wydruku dokument zlecenia (recepty) schematu: 1.numer zlecenia schematu,. 2.dane jednostki zlecającej,. 3.dane pracownika zlecającego schemat (imię nazwisko, NPWZ),. 4.dane pracownika zatwierdzającego schemat (imię nazwisko, NPWZ, data i godzina zatwierdzenia),. 5.dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, wzrost, waga, powierzchnia ciała),. 6.dane schematu (nazwa, rodzaj leczenia, data początku kuracji),. 7.informacje o zleconych lekach (nazwa, dawka podana).. | TAK |  |
|  |  | Moduł umożliwia tworzenie indywidualnych kont dla użytkowników pracujących w loży (z wykorzystaniem np. kodu PIN). |  |  | TAK |  |
|  |  | Program śledzi i umożliwia wydruk przebiegu całej produkcji metodą grawimetryczną z dokładnością do każdego ważenia opatrzonego właściwym znacznikiem czasu i użytkownika. |  |  | TAK |  |
| INTEGRACJA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integracja z obecnie użytkowanym systemem HIS oraz Apteka (wraz z niezbędną licencją – jeżeli jest wymagana). Minimalny zakres integracji obejmuje: przesyłanie z HIS do programu nadzorującego przygotowywanie leków cytostatycznych danych pacjenta (dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania), dane o pobytach, podstawowe dane antropometryczne (waga, wzrost), wyniki badań laboratoryjnych,. 1.przesyłanie z HIS do programu nadzorującego produkcję leków cytostatycznych danych dotyczących produktów przeznaczonych do produkcji leków cytostatycznych w zakresie niezbędnym do późniejszego rozliczenia świadczeń w NFZ,. 2.zlecenia z HIS poprzez wywołanie kontekstowe na oddziale (nie wymagające ponownego logowania użytkownika) formularza umożliwiającego zlecanie cytostatyków z wszystkimi niezbędnymi danymi zlecenia (schematy chemioterapii),. 3.zlecenie produkcji/leku (kierunek CYT->HIS) powiązane z właściwym pobytem pacjenta w HIS a także zgodne z obowiązującym prawem,. 4.przesyłanie z programu nadzorującego przygotowywanie leków cytostatycznych do HIS wykazu zużytych do produkcji składników oraz innych w zakresie niezbędnym do późniejszego rozliczenia świadczeń w NFZ,. 5.po zakończeniu produkcji gotowego preparatu w dawce dziennej dla pacjenta na podstawie danych z programu nadzorującego przygotowywanie leków cytostatycznych w systemie HIS:. 5.a. następuje automatyczne zdjęcie ze stanu magazynu zużytych do produkcji leków, 5.b.następuje automatyczne wciągnięcie na stan magazynu wyprodukowanego preparatu, 5.c.następuje wydanie przygotowanego leku na oddział. | TAK |  |
|  |  | Na poziomie technicznym cała komunikacja pomiędzy aplikacjami: HIS, Apteka (APT), Cytostatyki (CYT) odbywa się z wykorzystaniem standardu HL7 w wersji min. 2.3.1 w oparciu o protokół TCP/IP zgodnie ze zdefiniowanymi w standardzie HL7 wymaganiami. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady jedynie w odniesieniu do procesu wywołania kontekstowego formularza zleceń cytostatyków z aplikacji HIS pracującej na oddziale. |  |  | TAK |  |
|  |  | Specyfikacja integracji HL7 zawierająca niezbędne informacje umożliwiające transfer pomiędzy poszczególnymi systemami następujących komunikatów wraz z kierunkami przepływów: 1. niezbędne komunikaty techniczne. 2. słownik kartoteki produktu (APT → CYT) 3. pacjenci przyjęcie pacjenta na oddział (HIS → CYT). rejestracja pacjenta (HIS → CYT). wypisanie pacjenta z oddziału (HIS → CYT). zmiana danych pacjenta (HIS → CYT). scalenie danych pacjenta (HIS → CYT). wyniki badań pacjenta (HIS → CYT) 4. operacje magazynowe zamówienie preparatu (CYT → HIS). przesunięcie preparatu (APT → CYT). zwrot preparatu (CYT → APT). korekta cenowa przesunięcia (APT → CYT). wstrzymanie obrotu lekiem (APT → CYT). tworzenie kartotek wyprodukowanych preparatów (CYT → HIS). wydanie wyprodukowanego preparatu do HIS (CYT → HIS). zwrot leku na pacjenta (HIS → CYT). straty nadzwyczajne (CYT → APT). 5. Informacja o aktualnym statusie produkcji leków w HIS (CYT 6. Ewidencja i prezentacja w CYT wszystkich wcześniej zarejestrowanych w systemie HIS podań (w celu kalkulacji dawki kumulacyjnej) (HIS → CYT) → HIS).... | TAK |  |
|  |  | Narzędzie monitorujące stan przepływu danych na bramce HL7 umożliwiające podejmowanie działań zapobiegawczych w sytuacjach zatrzymania komunikacji oraz wyzwalanie w sytuacjach krytycznych odpowiednich alertów (Watchdog). |  |  | TAK |  |
|  |  | Wykonawca jest zobligowany do złożenia w ofercie kompletnej specyfikacji technicznej integracji systemu do zarządzania pracownią Chemoterapii z programami stron trzecich w zakresie zamieszczonym w wymogach dotyczących integracji. |  |  | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE ORAZ ILOŚCIOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostarczone oprogramowanie jest oprogramowaniem w wersji aktualnej (tj. ostatniej wydanej przez producenta). |  |  | TAK |  |
|  |  | System zapewnia uwierzytelnianie hasłem. |  |  | TAK |  |
|  |  | Istnieje możliwość zdefiniowania zakresu uprawnień dla użytkowników przez administratora systemu. |  |  | TAK |  |
|  |  | System posiada polski interfejs użytkownika. |  |  | TAK |  |
|  |  | Pełna obsługa systemu w języku polskim. |  |  | TAK |  |
|  |  | Polskie znaki diakrytyczne są dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie - łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem, drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. |  |  | TAK |  |
|  |  | System działa na systemach operacyjnych Windows minimum od wersji 7 wzwyż. |  |  | TAK |  |
|  |  | Licencja na oprogramowanie obejmuje w minimalnym zakresie prawo do wykorzystania oprogramowania na: min. 10 stanowiskach zleceń (licencja monopodmiotowa z opcją odpłatnego rozszerzenia do wielopodmiotowej), min. 1 stanowisku administracyjnym w pracowni, min. 1 stanowisku produkcyjnym w lożach i min. 1 stanowisku produkcyjnym z wykorzystaniem robota nabywanego w ramach postępowania. |  |  | TAK |  |
|  |  | Program zostanie dostarczony z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do pracy Sprzęt komputerowy: - Stacja robocza – 2 sztuki - Stacja robocza - komputer obsługujący stanowisko administracyjne - 1 sztuka. - Samodzielny serwer oprogramowania do produkcji cytostatyków. - Stacje robocze – komputery obsługujące stanowiska zleceniowe. - Drukarka laserowa (stanowisko administracyjne) - 1 sztuka oraz pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. |  |  | TAK |  |

………………………………

Akceptacja użytkownika

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………… 									podpis oferenta