Pokrzywnica dnia: 2020-03-16

Znak sprawy: RI.271.1.1.2020

Do wykonawców, którzy zwrócili się

z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamieszczenia na stronie internetowej

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę, 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna i 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica”.

Zamawiający, Gmina Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, informuje, iż wpłynęły do zamawiającego drogą elektroniczną pytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczonym, na: „Dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę, 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna i 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica”.

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Treść pytań i odpowiedzi przedstawia się następująco :

Pytanie 75 z dnia 12.03.2020:

Część I: „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę i 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna”. Wnosimy o potwierdzenie dopuszczenie do Zamówienia kotłów 15kW o pojemności zasobnika na pellet 180 dm 3– pragniemy zauważyć iż taka pojemność zasobnika jest wystarczająca na  pracę kotła na ok.3-4 dni bez konieczności załadunku paliwa. Nadmieniamy iż proponowane kotły posiadają bardzo wysoką sprawność cieplną powyżej 96% , klasa efektywności energetycznej A+ .?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotłów na pellet o mocy min. 15 kW o pojemności zasobnika na pellet min. 180 dm 3.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) dokonuje jedynie zmiany terminu składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w ogłoszeniu na Platformie, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ w następujący sposób:

SIWZ IDW. Rozdział 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Przed zmianą jest:

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w punkcie 7 SIWZ, w terminie do dnia 26 marca 2020 roku, do godziny 13.00.

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 3, w dniu: 26 marca 2020 roku, o godzinie 14:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie Ofert/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Po zmianie przyjmuje brzmienie:

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w punkcie 7 SIWZ, w terminie do dnia 27 marca 2020 roku, do godziny 13.00.

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 3, w dniu: 27 marca 2020 roku, o godzinie 14:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie Ofert/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.