Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ 

dla zadania nr 14
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: Zakup i sukcesywna dostawa różnego sprzętu medycznego oraz dostawa i dzierżawa foteli dializacyjnych
Parametry oceniane dla zadania nr 14 - Zakup i sukcesywna dostawa implantów na przewodnictwo kostne
UWAGA: ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty wypełniony załącznik: Ocena medyczno – techniczna - zadanie nr 14. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w Kryterium Ocena medyczno - techniczna. 
W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.
Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Lp.:
	Parametr oceniany
	Punktacja
	TAK/NIE/ Oferowane parametry / opis Wykonawcy

	1
	Możliwość dostarczenia implantu ze wspornikiem przezskórnym kompatybilnym z procesorem dźwięku różnych producentów
	TAK – 10 PKT, 
NIE  – 0 PKT
	

	2
	Procesor dźwięku posiadający kategorie wodo- i pyłoszczelności co najmniej IP56
	TAK – 5 PKT, 

NIE  – 0 PKT
	


