Załącznik nr 6
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania nr 13
Przedmiot przetargu: Zakup i sukcesywna dostawa różnego sprzętu medycznego oraz dostawa i dzierżawa foteli dializacyjnych
Parametry wymagane dla zadania nr 13 - Zakup i sukcesywna dostawa procesorów do systemu implantu zakotwiczonego
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/ Oferowane Parametry

	1
	Zauszny jednomodułowy procesor dźwięku do ubytków słuchu z zakresem wzmocnienia minimum 65dB
	TAK
	

	2
	Procesor posiadający kategorię wodo- i pyłoszczelności co najmniej IP56
	TAK
	

	3
	Procesor posiadający system redukcji sprzężeń akustycznych i cyfrową technologię przetwarzania z minimum 2 programami użytkowymi
	TAK
	

	4
	Możliwość zaoferowania procesora dedykowanego kształtem i funkcjami do ucha prawego lub lewego 
	TAK
	

	5
	System przeznaczony do protezowania niedosłuchów przewodzeniowych, mieszanych i jednostronnej głuchoty do 65 dB HL BC
	TAK
	

	6
	Procesor dźwięku posiadający możliwość bezprzewodowej komunikacji z telefonem komórkowym
	TAK
	

	7
	W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy
	TAK
	

	8
	Procesor dźwięku dostępny w minimum czterech wersjach kolorystycznych
	TAK
	

	9
	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu dopasowania procesora potwierdzonych certyfikatem
	TAK
	

	10
	Kompatybilność procesora z wszystkimi typami zaczepów Ponto w tym kątowym
	TAK
	


Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów, muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji której dotyczą.
PAGE  
2

