Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/91/2020/6	 Rzeszów dnia: 2020-04-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1.

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji aktywnej np. xml lub ath.

Odp.: Zamawiający udostępnia przedmiary w wersji aktywnej.

Pytanie nr 2

Prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 na 5%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3.

Prosimy o potwierdzenie, że formularz cenowy jest załącznikiem do umowy i nie dołączamy go na etapie składania ofert.

Odp.: Wykonawca składa formularz ofertowy, który zawiera elementy formularza cenowego stanowiącego załącznik do umowy.

Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie, że harmonogram jest załącznikiem do umowy i nie dołączamy 
go na etapie składania ofert.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że nie dołącza się harmonogramu do oferty.

Pytanie nr 5.

Prosimy o informację gdzie w przedmiarze ujęto wyjęto wymianę gruntu na nasypy piaszczysto żwirowe stabilizowane cementem pod płytę fundamentową?

Odp.: Należy wykonać wycenę własną robót. Przedmiary mają charakter pomocniczy.

Pytanie nr 6.

Prosimy o informację czy na terenie budowy znajdują się jakieś drzewa lub krzewy do wycinki. Oraz prosimy o podanie ilości i parametrów. Po czyjej stronie są opłaty administracyjne związane z ewentualną wycinką drzew.

Odp.: Zamawiający informuje, że na terenie budowy nie znajdują się żadne drzewa lub krzewy przeznaczone do wycinki.

Pytanie nr 7.

Prosimy o podanie gdzie w przedmiarze ujęto zamontowanie ekranów osłonowych akustycznych oraz elementów o powierzchni pochłaniających pył i zanieczyszczenia. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp.: Pozycja przedmiaru numer 164 – „Ekrany akustyczne na podkonstrukcji stalowej”. Przedmiary mają charakter pomocniczy.

Pytanie nr 8.

Prosimy o podanie parametrów oraz metrów bieżących ekranów osłonowych akustycznych oraz elementów o powierzchni pochłaniających pył i zanieczyszczenia.

Odp.: Parametry zostały podane w opisie technicznym Architektury budynku oraz na rysunku detalu paneli akustycznych w folderze 1.1 ARCHITEKTURA (plik Ad_12 DETAL PANELI AKUSTYCZNYCH NA DACHU.pdf).

Pytanie nr 9.

Prosimy o podanie czy konieczne jest stosowanie wylewki ochronnej betonowej na zasypce piaskowej w posadzce PG1 oraz PG2?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmian warstw posadzki.

Pytanie nr 10.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie warstwy z papy izolacyjnej 
w posadzce PG1 oraz PG2 zamiast wylewki pod płytą żelbetową.

Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza  zmiany.

Pytanie nr 11.

Prosimy również o przesunięcie terminu złożenia oferty o 2 tygodnie ze względu na duży zakres instalacji sanitarnych i wentylacji.

Odp.: Zamawiający  zmienia termin składania ofert na 16.04.2020r.

Pytanie nr 12.

Prosimy o podanie kolorystyki liter w logotypie budynku.

Odp.: Parametry zostały podane w opisie technicznym Architektury budynku oraz na rysunku detalu paneli akustycznych w folderze 1.1 ARCHITEKTURA (plik Ad_05 DETAL NAPISU NA ELEWACJI.pdf).

Pytanie nr 13.

Prosimy o informację, jak mają świecić litery w logotypie (Ma świecić front litery, czy światło ma padać na tło za literą)?

Odp.: Parametry zostały podane w opisie technicznym Architektury budynku oraz na rysunku detalu paneli akustycznych w folderze 1.1 ARCHITEKTURA (plik Ad_05 DETAL NAPISU NA ELEWACJI.pdf).

Pytanie nr 14.

Prosimy o informację czy jest możliwość montażu zasilaczy do logotypu wewnątrz budynku?

Odp.:  Zasilanie zrealizować zgodnie z projektem w rozdzielni jest przewidziany odwód oświetlenie elewacji.

Pytanie nr 15.

Prosimy o podanie szerokości parapetów wewnętrznych konglomeratu.

Odp.:  Zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 16.

Prosimy o potwierdzenie, że beton klasy B30 ma być na kruszywie bazaltowym lub granitowym według ST.01.02.01 pkt 2.2.2

Odp.:  Zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 17.

Ze względu na brak przedmiarów w wersji aktywnej, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 17.04.2020

Odp.:   Pyt_01 oraz Pyt 11.

Zamawiający