Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/02/P/2020	 Katowice dnia: 2020-04-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych

wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 soczewkę wewnątrzgałkową, tylnokomorowa, jednoczęściowa, akrylowa, zwijalna, hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, asferyczne, cztery części haptyczne, podwójna ostra krawędź, filtr UV, Uwodnienie: 25%, Współczynnik refrakcji: 1.46, Moc optyczna: -3D do +40D   (- D do +10D co 1D; +10D  do +30D co 0.5D; +30D  do +40D co 1D), Średnica optyczna: 6 mm, Długość całkowita: 10.75 mm, Angulacja: 5 st,                          Stała A-Constant: 118.6 (od +0D do +40D) 119.9 (od -3D do -1D)?

Odp.:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o zaproponowanych parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 soczewkę toryczną o następujących parametrach: Soczewka jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, toryczna hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV, Uwodnienie: 25%, Współczynnik refrakcji: 1.46, Moc optyczna: 0.00D do +30.00D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D), Średnica optyczna: 6 mm, Długość całkowita: 10.75 mm, Angulacja: 5 st.,                           Stała A-Constant: 118.6, Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D                      (co 0.5D), Wstępnie załadowana?

Odp.:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o zaproponowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman