Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/02/P/2020	 Katowice dnia: 2020-04-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 4

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych

wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy Pakietu nr 7

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 wymaga jako sposobu implantacji aplikatora wielorazowego użytku oraz dołączenia jednorazowego kartridża do każdej soczewki?

Odp.:

Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 7 wymaga jako sposobu implantacji aplikatora wielorazowego użytku oraz dołączenia jednorazowego kartridża do każdej soczewki.

Zamawiający modyfikuje Pakiet nr 7 Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) nadając nowe brzmienie:

„…Sposób implantacji: aplikator wielorazowego użytku, do każdej soczewki dołączony jednorazowy kartridż”.

Dotyczy Pakietu nr 9

2. Czy w kryteriach, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty dla Pakietu nr 9 - nazwa kryterium: "Termin uzupełnienia depozytu" Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do maksymalnie 5 dni roboczych? Soczewki opisane w tym pakiecie nie są standardowymi produktami i z tego względu będą indywidualnie zamawiane u producenta.

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman