Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/02/P/2020	 Katowice dnia: 2020-04-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 5

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych

wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dot. Pakiet nr 7, poz.1:

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy soczewki: Soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna, jednoczęściowa, materiał: akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV; filtr żółty (390nm-450nm) pochłania światło z zakresu widma dla światła fioletowego ( 380nm-450nm), umożliwia przenikanie światła niebieskiego o niskiej energii (450nm-490nm) z zachowaniem zdolności widzenia, kontrastu, wrażliwości na kolory oraz widzenia skotopowego; stopień uwodnienia: poniżej 1% w całym przekroju soczewki, średnica optyczna: 6,0 mm, długość całkowita: 13,0 mm, współczynnik refrakcji: 1,47, angulacja: 0 stopni; zabezpieczenie przed PCO - podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600; dioptraż od 0D do +9D (co 1D), od 10D do 30D (co 0,5D); od 31D do 35D (co 1D);dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka umożliwiające uzyskanie dużego kąta przylegania do ścianki torebki dla szerokiego zakresu wymiarowego torebki oraz uzyskanie dobrej centracji i stabilizacji soczewki; implantacja przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

Odp.:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany asortyment.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman