Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/79/2020/9	 Rzeszów dnia: 2020-04-27

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont 4 mieszkań w budynku "R" Politechniki Rzeszowskiej.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następującej rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia: 
w opisie (projekcie) zakres obejmuje omurowanie wanien a w załączonym przedmiarze brak jest takiej pozycji. Prosimy o podanie obmiaru i podstawy wyceny ww. robót.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje obmurowanie wanien w 4-ch remontowanych mieszkaniach.

Podstawa wyceny ww. robót:

KNR 401/306/5 Przymurowanie ścianek z cegły, zaprawa cementowa, grubość 1/2 cegły – analogia 1m2

KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - 1m2

KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej - 1m2

KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki rewizyjnej - 1 szt.