Załącznik nr 5 do SIWZ /
ZMIANA
Pieczęć Wykonawcy
ZOZ.DZP.271.2.II.2020
OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania na:

DOSTAWĘ ODCZYYNIKÓW DO BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII WRAZ Z DZIERŻAWĄ PLaTFORMY BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNEJ
działając w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

I. Oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno - immunochemicznej" oświadczam, że  wyrób zaoferowany w pozycji* :………………………………………………………  spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186), a ponadto, że jestem gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji**.  

………………………………………………………

                                                                                                                  Data i Podpis Wykonawcy

Oświadczam, że wyrób zaoferowany 

- w pozycji* :………………………………………………………    nie jest wyrobem medycznym** .
………………………………………………………

                                                                                                                Data i Podpis Wykonawcy
* - wskazać pozycję o ile dotyczy
** - niepotrzebne skreślić

II. Oświadczenie  


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno-immunochemicznej", potwierdzam istnienie w programie kontrolnym Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi wydzielonej grupy analizatorów dla zaoferowanej platformy i odczynników minimum 20 użytkowników (ocena dotyczy wymienionych parametrów raportowanych - sód, potas, chlorki, wapń całkowity, magnez, żelazo, białko całkowite, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, glukoza, bilirubina całkowita, cholesterol, HDL-cholesterol, trójglicerydy, AST, ALT, ALP, amylaza, glutamylotranspeptydaza), a ponadto,  jako Wykonawca jestem gotowy  w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji.
………………………………………………………

Data i Podpis Wykonawcy

III. Oświadczenie dotyczące kart charakterystyki 


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno - immunochemicznej"  oświadczam, że  zobowiązuję się dostarczać Zamawiającemu kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej w poz. ………………………………………….. w wersji drukowanej wraz z podpisaną umową lub oświadczenie, że wyrób zaoferowany w pozycji : ……………………………… nie wymaga posiadania karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
………………………………………………………

                                                                                                                  Data i Podpis Wykonawcy

IV. Oświadczenie dotyczące zaktualizowanych kart charakterystyki 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno - immunochemicznej"  oświadczam, że  zobowiązuję się dostarczać Zamawiającemu zaktualizowaną kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej dla produktu wcześniej zakupionego, w sytuacji, kiedy taka karta ulegnie zaktualizowaniu.
………………………………………………………

                                                                                                                  Data i Podpis Wykonawcy

V. Oświadczenie  dotyczące rozładunku 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno - immunochemicznej", oświadczam, że zobowiązuję się do rozładunku i montażu zaoferowanego analizatora biochemicznego na własny koszt, w ramach realizacji przedmiotowej umowy.

………………………………………………………

                                                                                                                Data i Podpis Wykonawcy

VI. Oświadczenie  dotyczące podłączenia do systemu informatycznego

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno - immunochemicznej" oświadczam, że  zaoferowany analizator zostanie połączony i będzie działał z systemem informatycznym firmy Marcel będącym na wyposażeniu Zamawiającego.
………………………………………………………

                                                                                                                Data i Podpis Wykonawcy

VII. Oświadczenie  dotyczące uruchomienia i szkolenia 


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno - immunochemicznej", oświadczam, że zobowiązuję się do uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia pracowników laboratorium analitycznego w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych od dostarczenia platformy.
………………………………………………………

Data i Podpis Wykonawcy

VIII. Oświadczenie  dotyczące okresu ważności  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno - immunochemicznej", oświadczam, że dostarczane odczynniki posiadać będą miały jeszcze ¾ okresu ważności.
………………………………………………………

Data i Podpis Wykonawcy

PAGE  

- 2 -


