## Arkusz1
PAKIET 1 - ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO PRZYNASADOWA - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Trzpień przynasadowy, anatomiczny prawy/lewy, bezkołnierzowy, samocentrujący, pokryty hydroksyapatytem, oferowany w minimum 10 rozmiarach. |  | 50
2 | Element przedłużający trzpień dotrzonowo, dokręcany do elementu przynasadowego, gładki, profilowany. |  | 50
3 | Panewka bezcementowa, press-fitowa, hemisferyczna, tytanowa, pokrywana hydroksyapatytem, z otworami pod śruby fiksujące, rozmiary od 46 do 64m, kompatybilna z wkładami PE i ceramicznymi. |  | 50
4 | Wkład panewkowy wykonany z wysoko wzmacnianego polietylenu z zadaszeniem, dla głów 28, 32 i 36mm, kompatybilny z panewką bezcementową. |  | 45
5 | Wkład panewkowy ceramiczny Biolox pod głowy w rozmiarze 32 i 36mm, |  | 1
6 | Główka ceramiczna Biolox Forte w średnicach 28, 32 i 36mm, w trzech długościach szyjki. |  | 45
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia implantów do depozytu na podstawie umowy depozytowej - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium, napędu elektrycznego z końcówkami do piły, frez panewkowych i wierteł na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia min. 4 lekarzy w ciągu trwania umowy.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego pakietu nie ulegnie podwyższeniu.