## Arkusz1
PAKIET 4 - UBYTKI CHRZĘSTNO- KOSTNE - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Trójwymiarowa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Membrana hialuronowa - Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana na bazie kwasu hilauronowego. Trójwymiarowa struktura dająca podporę do kolonizacji przezmezenchymalne komórki macierzyste, w pełni biodegradowalna i biozgodna. Dająca możliwość uzupełniania ubytków wielotkankowych (minimalna grubość 2 mm). | bar: 4
2 | Częściowa protezoplastyka ubytków chrzęstno-kostnych stawu kolanowego. Warstwowo skonstruowany implant zastępujący ubytki chrzęstno-kostne - podłoże do fiksacji z tkanką kostną zbudowane ze stopu tytanu powłoka z polietylenu o ultrawysokiej gęstości z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego. Możliwość implantacji przez miniartrotomię. Kształt implantu odpowiadający typowym ubytkom- w zakresie około 2-3 cm². Zestaw narzędzi oraz implanty dowożone na zaplanowany termin zabiegu. | bar: 4
3 | Materiał kościozastępczy - Syntetyczny materiał kościzastępczy składający się z porowatego fosforanu wapnia, podlegającego biowchłanianiu i działającego osteokondukcyjnie:
3a | postać granulatu śr. granulek 2-3 mm, opakowania od 5 do 15cm³; | 4: 2
3b | postać litych klinówwielkości od 5 do 12 mm; | bar: 4
3c | postać wstrzykiwanej pasty przygotowywanej z proszku i rozpuszczalnika i zastygającej w ciągu kilku minut w wytrzymały, lity wypełniacz ubytków kostnych - zestaw obejmujący preparat i materiały przygotowawcze i iniekcyjne. Minimum dwie wielkości - ok. 5 i 10 cm³. | 4: 2 szt/ 5 ml
2 szt/10 ml
RAZEM | bar: 3 to 5; 9 to 10
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia implantów oraz zestawu narzędzi na wyznaczony termin zabiegu na postawie pisemnego zamówienia podpisanego przez Dyrektora Szpitala.
2. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
3. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.