## Arkusz1
PAKIET 6 - ENDOPROTEZA STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO KCIUKA - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Trójwymiarowa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Endoproteza stawu CMC kciuka wykonana z tytanu lub materiału umożliwiającego wykonanie MRI. |  | 5 | X | X | X | X
1 | Trzpień bezcementowy anatomiczny w min 3 rozmiarach | 4: 5
2 | Szyjka modularna zespolona z głową w min. 3 rozmiarach lub głowa i szyjka oddzielnie w min. 3 rozmiarach | 4: 5
3 | Panewka bezcementowa w minimum 2 rozmiarach. | 4: 5
| RAZEM | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia implantów na wyznaczony termin zabiegu na postawie zamówienia.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia koniecznego instrumentarium na czas zabiegu.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia cadaverowego 2 członków personelu lekarskiego z użycia powyższych implantów.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.