Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK - 333 /20

Częstochowa dnia: 2020-04-30

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa przenośnego systemu do pomiaru fotosyntezy w liściach oraz respiracji gleby, spr. nr rej. ZP/ZN-01/20

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie 1.

W zapytaniu ofertowym Zamawiający wymaga, aby system pomiarowy mógł pracować w trybie zamkniętym i otwartym (system pomiarowy zamknięty i otwarty).
Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na system pracujący tylko w trybie otwartym, który jest bardziej dokładny i wszechstronny?

Odpowiedź 1.

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na system pracujący tylko w trybie otwartym przy czym wszystkie inne określone parametry pomiarowe muszą zostać spełnione.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w następujący sposób:

BYŁO:

Każda komora umożliwia pomiar:

-zamknięty i otwarty system pomiarów

JEST:

Każda komora umożliwia pomiar:

-zamknięty i otwarty system pomiarów lub tylko otwarty system pomiarów

Pytanie 2.

Zamawiający wymaga aby wraz z przyrządem dostarczona została szczegółowa instrukcja obsługi w j. polskim.
Czy zamawiający dopuszcza, aby wraz z przyrządem dostarczyć szczegółową dokumentację techniczną oraz pełną instrukcję obsługi w języku angielskim oraz skróconą instrukcję obsługi w j. polskim, która zwaierałaby wszystkie niebędne informacje konieczne do prawidłowej eksploatacji urządzenia?

Odpowiedź 2.

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby wraz z przyrządem dostarczyć szczegółową dokumentację techniczną oraz pełną instrukcję obsługi w języku angielskim oraz skróconą instrukcję obsługi w j. polskim, która zawierałaby wszystkie niezbędne informacje konieczne do prawidłowej eksploatacji urządzenia

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w następujący sposób:

BYŁO:

Jednocześnie system:

-zawiera szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim

JEST:

Jednocześnie system:

-zawiera szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim lub pełną instrukcję obsługi w języku angielskim oraz skróconą instrukcję obsługi w języku polskim

Pytanie 3.

Zgodnie wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertoweym przerząd musi być dostarczony z gwarancją min. 24 miesiące.
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na przyrząd objęty 12-miesięczną gwarancją?

Odpowiedź 3.

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na przyrząd objęty 12-miesięczną gwarancją.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w następujący sposób:

BYŁO:

Wykonawca zapewnia:

-gwarancję minimum 24 miesiące

JEST:

Wykonawca zapewnia:

- gwarancję minimum 12 miesięcy

Pytanie 4.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamówienia dostarczony został w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie wymaganego terminu realizacji zamówienie do 10 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź 4.

Tak, Zamawiający dopuszcza wydłużenie wymaganego terminu realizacji zamówienie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w następujący sposób:

BYŁO:

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

JEST:

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do pomiaru aktywności fotosyntezy w liściach i respiracji gleby bez modułu GPS, który często jest niepotrzebny przy wielu pomiarach wykonywanych w znanych miejscach np.: w szklarniach, laboratoriach itp. ?

Jeśli współrzędne GPS są niezbędne dla Zamawiającego to czy Zamawiający pozwoli dostarczyć urządzenie GPS w postaci osobnego urządzenia niezależnego od przyrządu do pomiaru aktywności fotosyntezy w liściach i respiracji gleby, które pozwoli odczytać na wyświetlaczu współrzędne miejsca pomiaru ?

Odpowiedź 5.

Tak, zamawiający dopuszcza urządzenie do pomiaru aktywności fotosyntezy w liściach i respiracji gleby bez wbudowanego modułu GPS pod warunkiem że zostanie ono dostarczone z osobnym/niezależnym urządzeniem które pozwoli odczytać na wyświetlaczu współrzędne GPS miejsca wykonania pomiaru.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek